28 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Закупка вентиляторов, блоков воздухораздающих (АБК Рудника)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Габзалилова Елизавета Владимировна, тел.: +7(912) 492-74-14, e-mail: gabzalilova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Вентилятор осевой Nefrit 100 TURBO Zernberg, Блок воздухораздающий 1 ВБД 450x450 М-С-Г с фильтром Н11, Вентилятор центробежный Compact 200 O.ERRE

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор центробежный Compact 200 O.ERRE | В1-5. Вентилятор центробежный, Compact 200 O.ERRE производительность L=80 м3/ч, Рсети=150 Па установленная мощность вентилятора 0,076 кВт / 230 В исполнение - стандартное.; В1-10. Вентилятор центробежный, Compact 200 O.ERRE производительность L=80 м3/ч, Рсети=150 Па установленная мощность вентилятора 0,076 кВт / 230 В исполнение - стандартное.; В1-8. Вентилятор центробежный Compact 200 O.ERRE производительность L=75 м3/ч, Рсети=150 Па установленная мощность вентилятора 0,076 кВт / 230 В исполнение - стандартное. | 3.00 (шт) |
| Блок воздухораздающий 1 ВБД 450x450 М-С-Г с фильтром Н11 | Воздухоразделяющий блок для""чистых"" помещений с фильтром Н11, 1 ВБД 450x450 М-С-Г толщина фильтра 78 мм тип панели - диффузорная герметичный клапан с ручным приводом. | 1.00 (шт) |
| Блок воздухораздающий 1 ВБД 750x750 М-С-Г с фильтром Н11 | Воздухоразделяющий блок для""чистых"" помещений с фильтром Н11, 1 ВБД 750x750 М-С-Г толщина фильтра 78 мм тип панели - диффузорная герметичный клапан с ручным приводом". | 3.00 (шт) |
| Вентилятор осевой Nefrit 100 TURBO Zernberg | В1-11. Вентилятор осевой, Nefrit 100 TURBO Zernberg производительность L=50 м3/ч, Рсети=50 Па установленная мощность вентилятора 0,016 кВт / 220 В.; В1-9. Вентилятор осевой, Nefrit 100 TURBO Zernberg производительность L=50 м3/ч, Рсети=50 Па установленная мощность вентилятора 0,016 кВт / 220 В.; В1-37. Вентилятор осевой Nefrit 100 TURBO Zernberg производительность L=20 м3/ч, Рсети=50 Па установленная мощность вентилятора 0,016 кВт / 220 В. | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (Талицкий ГОК).

Срок поставки: Указать минимальный

Условия поставки: Стоимость доставки необходимо указать в цене Товара. Доставка автотранспортом за счёт Поставщика.

Условия оплаты: 100% по факту поставки в течение 20 рабочих дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 30.06.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 08.07.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.