30 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лабораторное оборудование

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Оборина Наталья Сергеевна, тел.: +7 (912) 49-60-170, e-mail: oborina@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лабораторное оборудование

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Баня водяная ПЭ-4300 ЭКРОС | 120. Баня водяная лабораторная. Объем ванны 26 л, 6 мест, диаметр посадочного гнезда 110 мм, диапазон рабочих температур от +5 до +100°С, 780x415x275. Мощность 3000 Вт, 220 В. ПЭ-4300. | 1.00 (шт) |
| Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-10/20 | 140. Аквадистиллятор медицинский. Производительность 10 л/ч, емкость бака-накопителя 20 л, 425x425x775, мощность 7,2 кВт, 380 В, 50 Гц. АЭ-10/20.; 109. Аквадистиллятор медицинский. Производительность 10 л/ч, емкость бака-накопителя 20 л, 425x425x775, мощность 7,2 кВт, 380 В, 50 Гц. АЭ-10/20.; 46. Аквадистиллятор медицинский. Производительность 10 л/ч, емкость бака-накопителя 20 л, 425x425x775, мощность 7,2 кВт, 380 В, 50 Гц. АЭ-10/20. | 3.00 (шт) |
| Дозатор фиксированного объема Экохим ОФ(А)-1000 (Смарт) 1000 мкл 1 канальный | 91. Дозатор одноканальный фиксированного объема полностью автоклавируемый. Объем дозирования 1000 мкл. Экрос ОФ(А)-Ю00 (Смарт). | 4.00 (шт) |
| Стерилизатор паровой СПГА-25-1-НН | 115. Стерилизатор медицинский паровой. Объем камеры 28,4 Ом3, диаметр камеры 250 мм, максимальная температура пара 137°С, максимальное избыточное давление пара 232 кПа, 510x740x365. Мощность 2500 Вт, 220 В. СПГА-25-1-НН. | 1.00 (шт) |
| Комплекс измерительный Эксперт-рН-ХПК-БПК-Р | 45. Комплекс для измерения ХПК, ВПК, растворенного кислорода, температуры, pH, общего фосфора, ортофосфатов, полифосфатов Эксперт-рН-ХПК-БПК-Р. В комплектации: -Фотометр. Диапазон длин волн 375-940 нм, измерений оптической плотности 0-1,5 Б, показания оптической точности 0-3 Б, мощность 6 ВА. 195x105x70 Эксперт-003 -Анализатор жидкости. Точность измерения стандартная, мощность 6 Вт, 210x110x70 Эксперт-001 | 2.00 (шт) |
| Насос ручной для отбора проб воздуха ЭЛБИ ЛАБ по ОЛ объем пробы за один цикл (при прямом и обратном ходе поршня), не менее 0,04 л,размер в слож.состоянии не более 300х55 мм, вес, не более 120 грамм | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Мешалка магнитная с подогревом MSH-300i | 84. Мешалка магнитная. С подогревом от +30° do +330°С, объем перемешивания 20 л, диапазон регулирования скорости 100-1250 об./мин, диаметр 160 мм, 270x210x100. Мощность 550 Вт, 220 В. MSH-300i BioSan. | 2.00 (шт) |
| Система вентиляции тумбы вытяжного шкафа ЛАБ-PRO СВТ-ШВ 90/120/150 | 111а. Система вентиляции тумбы вытяжного шкафа. Набор воздуховодов из ПВХ длиной 900 мм, 1200 мм и 1500 мм. ЛАБ-PRO СВТ-ШВ 90/120/150.; 50а. Система вентиляции тумбы вытяжного шкафа. Набор воздуховодов из ПВХ длиной 900 мм, 1200 мм и 1500 мм. ЛАБ-PRO СВТ-ШВ 90/120/150. | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО "ВКК" тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  солей, з/у 1( ориент.пос.Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: автотранспортом, включить в стоимость

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой позиции

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 30.06.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.07.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 01.08.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 04.08.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.