1 июля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Вентиляция по проекту капитального строительства в цехе кальциевой селитры (участок № 2 по производству нитрата кальция)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Румянцева Татьяна Сергеевна, тел.: +7(8162)99-62-44, e-mail: tsrumyantseva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Вентиляция по проекту капитального строительства в цехе кальциевой селитры (участок № 2 по производству нитрата кальция)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Хомут для крепления воздуховодов ст.12Х18Н10Т / AISI321 d.315 | Хомут нерж. AISI 321 315. | 15.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х400 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 300*400/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 3.00 (шт) |
| Хомут для крепления воздуховодов ст.12Х18Н10Т / AISI321 d.100 | Хомут нерж. AISI 321 100. | 12.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х500 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 300*500/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 4.00 (шт) |
| Хомут для крепления воздуховодов ст.12Х18Н10Т / AISI321 d.200 | Хомут нерж. AISI 321 200. | 13.00 (шт) |
| Переход центровой 2000х1200 / 2425х1195 L=500 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,5 | Переход тип4 фл32(н321)/фл32(н321) 2000*1200/2425*1195 нержAISI321 1,5 L=500. | 2.00 (шт) |
| Переход центровой d.315 / d.200 L=100 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Переход тип1 нип/нип Ф315/Ф200 нержAISI321 0,5. | 2.00 (шт) |
| Хомут для крепления воздуховодов ст.12Х18Н10Т / AISI321 d.250 | Хомут нерж. AISI 321 250. | 18.00 (шт) |
| Переход центровой d.125 / d.100 L=100 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Переход тип1 нип/нип Ф125/Ф100 нержAISI321 0,5. | 3.00 (шт) |
| Переход центровой d.160 / d.100 L=100 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Переход тип1 нип/нип Ф160/Ф100 нержAISI321 0,5. | 4.00 (шт) |
| Переход центровой d.160 / d.125 L=100 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Переход тип1 нип/нип Ф160/Ф125 нержAISI321 0,5. | 2.00 (шт) |
| Хомут для крепления воздуховодов ст.12Х18Н10Т / AISI321 d.125 | Хомут нерж. AISI 321 125. | 6.00 (шт) |
| Переход центровой d.200 / d.160 L=100 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Переход тип1 нип/нип Ф200/Ф160 нержAISI321 0,5. | 2.00 (шт) |
| Хомут для крепления воздуховодов ст.12Х18Н10Т / AISI321 d.160 | Хомут нерж. AISI 321 160. | 15.00 (шт) |
| Переход центровой 400х700 / 350х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 400*700/350*600 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 500х800 / 400х700 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 500*800/400*700 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 500х800 / 500х1000 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 | Переход тип4 фл25(н321)/фл32(н321) 500*800/500*1000 нержAISI321 1,0. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 600х1100 / 500х1000 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 | Переход тип4 фл32(н321)/фл32(н321) 600*1100/500*1000 нержAISI321 1,0. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 1100х600 / 1000х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 | Переход тип4 фл32(н321)/фл32(н321) 1100*600/1000*600 нержAISI321 1,0. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 400х700 / 800х500 L=1м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 400*700/800*500 нержAISI321 0,7 L=1000 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 500х900 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 500*900/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 2.00 (шт) |
| Переход центровой d.315 / 200х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/ш20(н304с-з) ф315/200*400 нержAISI321 0,7. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 400х700 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 400*700/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100.; Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 400*700/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 5.00 (шт) |
| Переход центровой 300х400 / 250х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 300*400/250*400 нержAISI321 0,7. | 3.00 (шт) |
| Переход центровой 300х400 / 300х500 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 ш20(н304с-з)/фл25(н321) 300*400/300*500 нержAISI321 0,7. | 8.00 (шт) |
| Переход центровой 300х500 / 300х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 300*500/300*600 нержAISI321 0,7. | 7.00 (шт) |
| Переход центровой 350х600 / 300х500 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/300*500 нержAISI321 0,7. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 350х600 / 500х300 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/500*300 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 350х700 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 350*700/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250х500 / 500х300 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 250*500/500*300 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х600 / 500х300 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 300*600/500*300 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.315 / 500х300 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/фл25(н321)/нип ф315/500*300 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 4.00 (шт) |
| Переход центровой d.250 / d.200 L=100 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Переход тип1 нип/нип Ф250/Ф200 нержAISI321 0,5. | 4.00 (шт) |
| Переход центровой d.315 / d.250 L=100 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Переход тип1 нип/нип Ф315/Ф250 нержAISI321 0,5. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250х400 / 500х300 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.8 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 250*400/500*300 нержAISI321 0,8 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х600 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 300*600/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 350х600 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 4.00 (шт) |
| Переход центровой 2000х1800 / 2425х1195 L=500 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,5 | Переход тип4 фл32(н321)/фл32(н321) 2000*1800/2425*1195 нержAISI321 1,5 L=500. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 600х300 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 90° фл25(н321)/фл25(н321) 600*300 нержAISI321 0,7. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 200х300 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 200*300/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 200х400 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 200*400/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой d.200 / 500х300 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/фл25(н321) ф200/500*300 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 150х200 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 150*200/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 500х500 / 500х300 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 500*500/500*300 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 500х300 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 90° фл25(н321)/фл25(н321) 500*300 нержAISI321 0,7. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 900х500 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 90° фл25(н321)/фл25(н321) 900*500 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 200х200 / 150х200 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Переход тип4 ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 200*200/150*200 нержAISI321 0,5. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 200х200 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 200*200/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 200х200 / 200х300 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 200*200/200*300 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 200х300 / 200х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 200*300/200*400 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 250х400 / 200х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 250*400/200*400 нержAISI321 0,7.; Переход тип4 ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 250*400/200*400 нержAISI321 0,7/ | 2.00 (шт) |
| Переход центровой d.900 / 1200х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 | Переход тип4 нип/фл32(н321) ф900/1200*600 нержAISI321 1,0. | 4.00 (шт) |
| Переход центровой 400х700 / 400х800 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 400*700/400*800 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 500х300 / d.160 L=0.36м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/нип/фл25(н321) 500*300/160 нержAISI321 0,7 L=360 h=100. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 500х800 / 400х800 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 500*800/400*800 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 900х500 / 800х500 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 900*500/800*500 нержAISI321 0,7. | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.160 / 300х100 L=0.5м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф160/300*100 нержAISI321 0,7 L=500 h=100. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 600х1200 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 мм | Отвод 90° фл32(н321)/фл32(н321) 600*1200 нержAISI321 1,0. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.200 / 300х100 L=0.5м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф200/300*100 нержAISI321 0,7 L=500 h=100. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 500х1000 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 мм | Отвод 90° фл32(н321)/фл32(н321) 500*1000 нержAISI321 1,0. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.125 / 200х100 L=0.4м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.5 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф125/200*100 нержAISI321 0,5 L=400 h=100. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.160 / 200х100 L=0.4м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.5 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф160/200*100 нержAISI321 0,5 L=400 h=100. | 4.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.100 / 200х100 L=0.4м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.5 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф100/200*100 нержAISI321 0,5 L=400 h=100. | 4.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.100 / 300х100 L=0.5м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф100/300*100 нержAISI321 0,7 L=500 h=100. | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 500х1000 / 500х1000 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1.0 мм | Тройник фл32(н321)/фл32(н321)/фл32(н321) 500*1000/500*1000 нержAISI321 1,0 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.250 / d.160 L=0.1м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.5 мм | Тройник нип/нип/нип Ф250/Ф160 нержAISI321 0,5. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 600х400 / 600х350 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 600*400/600*350 нержAISI321 0,7. | 6.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 400х700 / 500х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 400*700/500*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 200х400 / 250х500 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 ш20(н304с-з)/фл25(н321) 200*400/250*500 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 700х600 / 1000х500 L=1.2м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1.0 мм | Тройник фл25(н321)/фл32(н321)/фл25(н321) 700*600/1000*500 нержAISI321 1,0 L=1200 h=100. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 300х600 / 250х500 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 300*600/250*500 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 350х600 / 350х700 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/350*700 нержAISI321 0,7.; Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/350*700 нержAISI321 0,7. | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 350х700 / 500х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 350*700/500*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой d.315 / 400х700 L=100 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/фл25(н321) ф315/400*700 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 400х700 / 350х700 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 400*700/350*700 нержAISI321 0,7. | 3.00 (шт) |
| Переход центровой d.315 / 250х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/ш20(н304с-з) ф315/250*400 нержAISI321 0,7. | 3.00 (шт) |
| Переход центровой 300х400 / 200х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 300*400/200*400 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 600х350 / 600х300 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 600*350/600*300 нержAISI321 0,7. | 6.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х600 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 300*600/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 350х600 / 300х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/300*600 нержAISI321 0,7. | 5.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 600х1200 / 600х1200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1.0 мм | Тройник фл32(н321)/фл32(н321)/фл32(н321) 600*1200/600*1200 нержAISI321 1,0 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х500 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/ш20(н304с-з)/фл25(н321) 300*500/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100 | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х600 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/ш20(н304с-з)/фл25(н321) 300*600/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250х400 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 250*400/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х400 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 300*400/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100. | 1.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 200х150 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 200*150. | 2.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 200х200 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 200*200. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 8град. d.250 2-сегм. ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 мм | Отвод 8° нип/нип Ф250 нержAISI321 0,5 2-сегм. | 1.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 11град. 600х300 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 11° фл25(н321)/фл25(н321) 600*300 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 45град. d.250 3-сегм. ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 мм | Отвод 45° нип/нип Ф250 нержAISI321 0,5 3-сегм. | 4.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 45град. 400х250 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 45° ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 400*250 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 45град. 400х300 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 45° ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 400*300 нержAISI321 0,7. | 5.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 300х600 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 90° фл25(н321)/фл25(н321) 300*600 нержAISI321 0,7. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 45град. 300х600 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 45° фл25(н321)/фл25(н321) 300*600 нержAISI321 0,7. | 4.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 45град. d.200 3-сегм. ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 мм | Отвод 45° нип/нип Ф200 нержAISI321 0,5 3-сегм. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. d.200 4-сегм. ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 мм | Отвод 45° нип/нип Ф200 нержAISI321 0,5 3-сегм. | 5.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 45град. 500х300 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 45° фл25(н321)/фл25(н321) 500*300 нержAISI321 0,7. | 6.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 45град. 350х600 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 45° фл25(н321)/фл25(н321) 350*600 нержAISI321 0,7. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. d.160 4-сегм. ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 мм | Отвод 90° нип/нип Ф160 нержAISI321 0,5 4-сегм. | 5.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. d.125 4-сегм. ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 мм | Отвод 90° нип/нип Ф125 нержAISI321 0,5 4-сегм. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. d.250 4-сегм. ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 мм | Отвод 90° нип/нип Ф250 нержAISI321 0,5 4-сегм. | 8.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 700х400 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 мм | Отвод 90° фл25(н321)/фл25(н321) 700*400 нержAISI321 1,0. | 1.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 1100х600 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 мм | Отвод 90° фл32(н321)/фл32(н321) 1100*600 нержAISI321 1,0. | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 600х350 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 мм | Отвод 90° фл25(н321)/фл25(н321) 600*350 нержAISI321 0,7. | 6.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. 600х1100 - ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 мм | Отвод 90° фл32(н321)/фл32(н321) 600*1100 нержAISI321 1,0. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 1200х300 L=1500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,5 | Короб заглуш/заглуш 1200*300 нержAISI321 1,5 L=1500. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 1300х300 L=1200 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,5 | Короб заглуш/заглуш 1300*300 нержAISI321 1,5 L=1200. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 800х400 L=1000 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Короб заглуш/заглуш 800*400 нержAISI321 0,7 L=1000. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 300х200 L=500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Короб заглуш/заглуш 300*200 нержAISI321 0,7 L=500. | 2.00 (шт) |
| Короб воздуховода 700х300 L=800 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Короб заглуш/заглуш 700*300 нержAISI321 0,7 L=800. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 1600х300 L=1700 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,5 | Короб заглуш/заглуш 1600*300 нержAISI321 1,5 L=1700. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 900х400 L=1400 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 | Короб заглуш/заглуш 900*400 нержAISI321 1,0 L=1400. | 1.00 (шт) |
| Заглушка воздуховода 200х150 ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Заглушка ш20(н304с-з) 200*150 нержAISI321 0,5. | 1.00 (шт) |
| Крестовина 90гр. 600х1200 / 600х350 / 600х350 ст.12Х18Н10Т / AISI321 | Крестовина фл32(н321)/фл25(н321)/фл25(н321)/фл32(н321) 600*1200/600*350/600*350 нержAISI321 1,0. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 2200х700 L=2700 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,5 | Короб заглуш/заглуш 2200*700 нержAISI321 1,5 L=2700. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 2200х700 L=3880 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1,5 | Короб заглуш/заглуш 2200*700 нержAISI321 1,5 L=3880. | 1.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 2125х1795 L-8000 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.32 2125*1795. | 4.00 (шт) |
| Воздуховод 400х400 x500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 400*400 нержAISI321 0,7 L=500. | 1.00 (шт) |
| Заглушка круглая d.200 ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Заглушка нип Ф200 нержAISI321 0,5. | 8.00 (шт) |
| Воздуховод 1200х1100 x600 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,5 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 1200*1100 нержAISI321 1,5 L=600. | 1.00 (шт) |
| Воздуховод 1000х1000 x400 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,0 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 1000*1000 нержAISI321 1,0 L=400. | 1.00 (шт) |
| Заглушка круглая d.315 ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Заглушка нип Ф315 нержAISI321 0,5. | 8.00 (шт) |
| Воздуховод 600х200 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 600*200 нержAISI321 0,7 L=1250. | 2.00 (шт) |
| Заглушка круглая d.100 ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,5 | Заглушка нип Ф100 нержAISI321 0,5. | 7.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 2425х1195 L-7400 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.32 2425*1195. | 4.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.200 / 400х200 L=0.6м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф200/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100.; Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф200/400*200 нержAISI321 0,7 L=600 h=100. | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.200 / 500х200 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/фл25(н321)/нип ф200/500*200 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 2000х1200 L-6560 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.32 2000*1200. | 4.00 (шт) |
| Воздуховод 300х300 x500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 300*300 нержAISI321 0,7 L=500. | 1.00 (шт) |
| Воздуховод 700х700 x300 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 700*700 нержAISI321 0,7 L=300. | 1.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 2000х1800 L-7760 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.32 2000*1800. | 4.00 (шт) |
| Воздуховод 450х450 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 450*450 нержAISI321 0,7 L=1250. | 3.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 1100х600 L-3560 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.32 1100*600. | 2.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 1200х600 L-3760 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.32 1200*600. | 2.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 1200х1100 L-4760 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг325 1200*1100. | 2.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 1600х1500 L-6360 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.32 1600*1500. | 2.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 800х500 L-2760 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 800*500. | 8.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.315 / 500х200 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/фл25(н321)/нип ф315/500*200 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Воздуховод 500х500 x500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 500*500 нержAISI321 0,7 L=500. | 2.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 900х500 L-2960 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 900*500. | 4.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.315 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/фл25(н321)/нип ф315/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 10.00 (шт) |
| Воздуховод d.160 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,5 | Воздуховод прямошовный -/- Ф160 нержAISI321 0,5 L=1250. | 27.00 (шт) |
| Воздуховод d.125 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,5 | Воздуховод прямошовный -/- Ф125 нержAISI321 0,5 L=1250. | 12.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 1000х500 L-3160 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | /Фланец нержAISI321 уг.32 1000*500. | 4.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 1000х1000 L-4160 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.32 1000*1000. | 2.00 (шт) |
| Воздуховод d.100 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,5 | Воздуховод прямошовный -/- Ф100 нержAISI321 0,5 L=1250. | 28.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.250 / 500х200 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/фл25(н321)/нип ф250/500*200 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Воздуховод 200х150 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,5 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 200*150 нержAISI321 0,5 L=1250. | 5.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 350х600 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100 | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х500 / 500х200 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 300*500/500*200 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х600 / 500х200 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 300*600/500*200 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х400 / 500х200 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 300*400/500*200 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х400 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 300*400/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 200х400 / 500х200 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 200*400/500*200 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250х400 / 500х200 L=0.7м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 250*400/500*200 нержAISI321 0,7 L=700 h=100. | 1.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 700х400 L-2360 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 700*400. | 6.00 (шт) |
| Воздуховод 300х200 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 300*200 нержAISI321 0,7 L=1250. | 6.00 (шт) |
| Воздуховод 200х200 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,5 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 200*200 нержAISI321 0,5 L=1250. | 5.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 700х700 L-2960 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 700*700. | 2.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 800х400 L-2560 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 800*400. | 4.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 600х200 L-1760 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 600*200. | 2.00 (шт) |
| Воздуховод 1600х1500 x400 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,5 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 1600*1500 нержAISI321 1,5 L=300+400. | 1.00 (шт) |
| Воздуховод 1200х600 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,0 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 1200*600 нержAISI321 1,0 L=1250. | 2.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 600х300 L-1960 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 600*300. | 20.00 (шт) |
| Воздуховод 615х330 x800 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 615*330 нержAISI321 0,7 L=800. | 1.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 600х350 L-2060 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 600*350. | 12.00 (шт) |
| Фланец для воздуховода 700х350 L-2260 ст.12Х18Н10Т / AISI 321 | Фланец нержAISI321 уг.25 700*350. | 2.00 (шт) |
| Воздуховод 775х625 x800 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 775*625 нержAISI321 0,7 L=800. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 500х1000 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1.0 мм | Тройник фл32(н321)/фл25(н321)/фл32(н321) 500*1000/600*300 нержAISI321 1,0 L=800 h=100. | 3.00 (шт) |
| Воздуховод 1100х600 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,0 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 1100*600 нержAISI321 1,0 L=1250. | 4.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 500х250 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 500*250. | 6.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 600х1100 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.1.0 мм | Тройник фл32(н321)/фл25(н321)/фл32(н321) 600*1100/600*300 нержAISI321 1,0 L=800 h=100. | 3.00 (шт) |
| Воздуховод 1000х500 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,0 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 1000*500 нержAISI321 1,0 L=1250. | 4.00 (шт) |
| Воздуховод 800х500 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 800*500 нержAISI321 0,7 L=1250. | 6.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 500х300 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 500*300. | 24.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 400х800 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 400*800/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 500х500 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 500*500. | 4.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 500х800 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 500*800/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 5.00 (шт) |
| Воздуховод 700х400 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 700*400 нержAISI321 0,7 L=1250. | 8.00 (шт) |
| Воздуховод 2425х1195 x600 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,5 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 2425*1195 нержAISI321 1,5 L=600.; Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 2425*1195 нержAISI321 1,5 L=600. | 2.00 (шт) |
| Воздуховод 2000х1200 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,5 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 2000*1200 нержAISI321 1,5 L=1250. | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 200х400 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 200*400/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250х400 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 250*400/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.250 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/фл25(н321)/нип ф250/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.315 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/фл25(н321)/нип ф315/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 4.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.200 / 300х200 L=0.5м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф200/300*200 нержAISI321 0,7 L=500 h=100. | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.200 / 600х200 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/фл25(н321)/нип ф200/600*200 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 3.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 400х300 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 400*300. | 12.00 (шт) |
| Воздуховод 500х250 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 500*250 нержAISI321 0,7 L=1250. | 4.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 400х400 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 400*400. | 2.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 450х450 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 450*450. | 3.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 500х200 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 500*200. | 4.00 (шт) |
| Воздуховод 2000х1800 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 1,5 | Воздуховод фл32(н321)/фл32(н321) 2000*1800 нержAISI321 1,5 L=1250. | 2.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 300х200 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 300*200. | 8.00 (шт) |
| Воздуховод 900х500 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 900*500 нержAISI321 0,7 L=1250. | 4.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 400х200 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 400*200. | 8.00 (шт) |
| Воздуховод 800х400 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 800*400 нержAISI321 0,7 L=1250. | 2.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 300х300 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 300*300. | 2.00 (шт) |
| Воздуховод 700х350 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 700*350 нержAISI321 0,7 L=1250. | 8.00 (шт) |
| Фланец шина для воздуховода 400х250 шир.20 ст.08Х18Н10 / AISI 304 | Фланец шина 20 нержAISI304 400*250. | 14.00 (шт) |
| Воздуховод d.315 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,5 | Воздуховод прямошовный -/- Ф315 нержAISI321 0,5 L=1250. | 35.00 (шт) |
| Воздуховод d.250 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,5 | Воздуховод прямошовный -/- Ф250 нержAISI321 0,5 L=1250. | 50.00 (шт) |
| Воздуховод 400х200 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 400*200 нержAISI321 0,7 L=1250. | 11.00 (шт) |
| Воздуховод 400х300 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 400*300 нержAISI321 0,7 L=1250. | 19.00 (шт) |
| Переход центровой 500х900 / 900х500 L=500 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип2 фл25(н321)/фл25(н321) 500*900/900*500 нержAISI321 0,7 L=500. | 1.00 (шт) |
| Воздуховод 400х250 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод ш20(н304с-з)/ш20(н304с-з) 400*250 нержAISI321 0,7 L=1250. | 20.00 (шт) |
| Воздуховод d.200 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,5 | Воздуховод прямошовный -/- Ф200 нержAISI321 0,5 L=1250. | 31.00 (шт) |
| Переход центровой 300х500 / 250х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/ш20(н304с-з) 300*500/250*400 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 700х700 / 500х250 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 700*700/500*250 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250х500 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 250*500/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. d.125 / 300х100 L=0.5м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник нип/ш20(н304с-з)/нип ф125/300*100 нержAISI321 0,7 L=500 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250х400 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник ш20(н304с-з)/фл25(н321)/ш20(н304с-з) 250*400/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 300х500 / 600х300 L=0.8м ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0.7 мм | Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 300*500/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100.; Тройник фл25(н321)/фл25(н321)/фл25(н321) 300*500/600*300 нержAISI321 0,7 L=800 h=100. | 4.00 (шт) |
| Скоба зажимная TDF30, комплектация: с болтом М8 | Скоба 30 с болтом м8*20 нерж. | 232.00 (шт) |
| Воздуховод 600х350 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 600*350 нержAISI321 0,7 L=1250. | 25.00 (шт) |
| Воздуховод 600х300 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 600*300 нержAISI321 0,7 L=1250. | 28.00 (шт) |
| Воздуховод 500х300 x1250 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 500*300 нержAISI321 0,7 L=1250. | 34.00 (шт) |
| Воздуховод 500х200 x600 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т. 0,7 | Воздуховод фл25(н321)/фл25(н321) 500*200 нержAISI321 0,7 L=600. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой d.315 / 300х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/ш20(н304с-з) ф315/300*400 нержAISI321 0,7.; Переход тип4 нип/ш20(н304с-з) ф315/300*400 нержAISI321 0,7. | 4.00 (шт) |
| Переход центровой d.315 / 700х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/фл25(н321) ф315/700*600 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 700х600 / 700х400 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 700*600/700*400 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой d.250 / 500х250 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/фл25(н321) ф250/500*250 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 500х500 / 500х250 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 500*500/500*250 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой d.160 / 300х200 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/ш20(н304с-з) ф160/300*200 нержAISI321 0,7.; Переход тип4 нип/ш20(н304с-з) ф160/300*200 нержAISI321 0,7. | 3.00 (шт) |
| Переход центровой 400х700 / 300х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 400*700/300*600 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой d.200 / 300х200 L=500 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/ш20(н304с-з) ф200/300*200 нержAISI321 0,7. | 2.00 (шт) |
| Переход центровой d.315 / 250х500 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 нип/фл25(н321) ф315/250*500 нержAISI321 0,7. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 350х600 / 600х350 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Переход тип4 фл25(н321)/фл25(н321) 350*600/600*350 нержAISI321 0,7. | 2.00 (шт) |
| Переход центровой 600х1200 / 350х600 L=300 м ст.12Х18Н10Т / AISI321 т.1,0 | Переход тип4 фл32(н321)/фл25(н321) 600*1200/350*600 нержAISI321 1,0. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 500х200 L=500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Короб заглуш/заглуш 500*200 нержAISI321 0,7 L=500. | 1.00 (шт) |
| Короб воздуховода 400х200 L=500 ст. 12Х18Н10Т / AISI321 т.0,7 | Короб заглуш/заглуш 400*200 нержAISI321 0,7 L=500. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: до 31.07.2025 г.

Условия поставки: стоимость с учетом доставки до склада ПАО "Акрон"

Условия оплаты: в течении 10-30 дней после поставки товара на склад ПАО "Акрон"

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.07.2025 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.07.2025 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 07.07.2025 17:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 07.07.2025 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.