ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Емельянова Екатерина Анатольевна, тел.: 8162 997874, e-mail: E_Emelyanova@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: ЛОТ 2561. Электрокомплектующие.КС( Техперевооружение ГПП-100 и ГПП-315 (замена трансформаторов 110/6))

Предмет договора (лота): ЛОТ 2561. Электрокомплектующие.КС( Техперевооружение ГПП-100 и ГПП-315 (замена трансформаторов 110/6)).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 10 04 00 00573] Выключатель автоматический HGP100S-G3PEDS0000C00040 Iн=40 А 13.03.03.000195 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический HGP100S-G3PEDS0000C00040 Iн=40 А 13.03.03.000195 | 1.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00568] Выключатель автоматический HGP100S-G3PEDS0000C00100 40-100A Iн=100 А 13.03.03.000168 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический HGP100S-G3PEDS0000C00100 40-100A Iн=100 А 13.03.03.000168 | 2.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00312] Комплект адаптации во втычное исполнение PCMALE 25GP-G для HGP100/160/250 арт.13.03.04.000490 [ед. измерения: шт] | Комплект адаптации во втычное исполнение PCMALE 25GP-G для HGP100/160/250 арт.13.03.04.000490 | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00313] Основание под контактный блок CBBPLATE 10GM арт.13.03.04.000380 [ед. измерения: шт] | Основание под контактный блок CBBPLATE 10GM арт.13.03.04.000380 | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00303] Блок соединительный CBM 10GMUNIT 6 конт. арт.13.03.04.000378 [ед. измерения: шт] | Блок соединительный CBM 10GMUNIT 6 конт. арт.13.03.04.000378 | 3.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00558] Контактор MC-6a 220В 50Гц [ед. измерения: шт] | Контактор MC-6a 220В 50Гц | 6.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00339] Расцепитель электронный ETU-D, In=100 A, 3p 3d, F [ед. измерения: шт] | Расцепитель электронный ETU-D, In=100 A, 3p 3d, F | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00293] Основание монтажное TDM 25GM P3 для HGM/HGE160, 250 арт.13.03.04.000329 [ед. измерения: шт] | Основание монтажное TDM 25GM P3 для HGM/HGE160, 250 арт.13.03.04.000329 | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00295] Контакт аварийный ALT 25GP L1 для HGP100/160/250/400/630/800 арт.13.03.04.000423 [ед. измерения: шт] | Контакт аварийный ALT 25GP L1 для HGP100/160/250/400/630/800 арт.13.03.04.000423 | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00340] Расцепитель независимый AV POWER-3/4 SHT DC24В арт.mccb-34-SHT-DC24-av [ед. измерения: шт] | Расцепитель независимый AV POWER-3/4 SHT DC24В арт.mccb-34-SHT-DC24-av | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00341] Контакт состояния AUX 12UP R1 13.03.04.000038 [ед. измерения: шт] | Контакт состояния AUX 12UP R1 13.03.04.000038 | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00342] Блок контактный CBB BLOCK UNIT для CBBPLATE арт.13.03.04.000379 [ед. измерения: шт] | Блок контактный CBB BLOCK UNIT для CBBPLATE арт.13.03.04.000379 | 6.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00343] Крышка силовых выводов TCF 25GP-GS3 для HGP100/160/250 тип G арт.13.03.04.000494 [ед. измерения: шт] | Крышка силовых выводов TCF 25GP-GS3 для HGP100/160/250 тип G арт.13.03.04.000494 | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00344] Расцепитель электронный ETU-D, In=40 A, 3p 3d, F [ед. измерения: шт] | Расцепитель электронный ETU-D, In=40 A, 3p 3d, F | 1.00 (шт) |

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 2 июля 2025 года в 11:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 4 июля 2025 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.