2 июля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сантехника

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Калистратова Мария Олеговна, тел.: +7 (48144) 6-80-27, e-mail: kalistratova.m@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сантехника

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Соединение ввертное ПСВ 8хG1/4" PN 0,6 МПа пластик | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Резьба приварная DN32 ст 20 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Резьба приварная (наружная) DN 3/4" (20 мм) | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Муфта компрессионная ПНД d.50 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Резьба приварная DN 15 ст.угл. | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Желоб водосточный d.125, L=3000 ст.12Х18Н10Т | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Соединение ввертное ПСВ8хG1/2" PN 0,6МПа пластик | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Заглушка желоба d.125 ст.12Х18Н10Т | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта компрессионная ПНД d.32 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Соединитель желоба d.125 ст.12Х18Н10Т | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой 3020 04 DN 15 PN 4.0 МПа латунь резьбовой | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Держатель желоба d.125х320 ст.12Х18Н10Т | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Кран трехходовой 11б38бк1 (ВИЛН.491712.002-01) DN 15 PN 1,6 МПа латунь резьба на входе и выходе М20х1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 32 PN 10 МПа ПП паяный | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Смеситель для ванной стандарт | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Система душевая Mixxus KUB-009-J черный со смесителем | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Система душевая с верхним душем и ручной лейкой со смесителем Rossinka 35-45 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Сбор ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 22.05.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 02.07.2025 10:10:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 02.07.2025 10:15:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 02.07.2025 10:25:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.