9 июля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 71 Затворы дисковые, обратные клапаны.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Рассолов Игорь Васильевич, тел.: +7 (8162) 99-62-58, e-mail: rassolov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 71 Затворы дисковые, обратные клапаны.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Затвор дисковый согласно ОЛ н/ж ст с электроприводом | дисковый затвор диаметром100мм с электропневмоприводом в соответствиис 07635-135-ТХМ2.ОЛ23. | 3.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN400 PN 1 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.E-F кл.герм.B | в соответствии с опросным листом 06096-135-ТХ.ОЛ34 | 2.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN200 PN 1 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В | В соответствии с 06096-135-ТХ.ОЛ35. | 5.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN250 PN 1 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В редуктор | В соответствии с 06096-135-ТХ.ОЛ35. | 5.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN100 PN 1 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.E-F кл.герм.В | в соответствии с опросным листом 06096-135-ТХ.ОЛ34 | 2.00 (шт) |
| Клапан обратный DN 350 PN 6.3 МПа ст.20 тип 11, исп. E-F с КОФ, прокладками и крепежом кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 33763-1001В-22-ТХ.ОЛ-CV-130. | 1.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN300 PN 1 МПа ст.углер. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.E-F кл.герм.В редуктор | в соответствии с опросным листом 06096-135-ТХ.ОЛ34 | 2.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN50 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.B | В соответствии с 07635-135-ТХ.ОЛ56. | 1.00 (шт) |
| Клапан обратный DN 400 PN 4 МПа ст.20 тип 11, исп. E-F с КОФ, прокладками и крепежом кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 33763-1001В-22-ТХ.ОЛ-CV-130-1. | 1.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN600 PN 1 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В редуктор | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 09.07.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.07.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 17.07.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 18.07.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.