11 июля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электромонтажные изделия(Болид)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Фомина Ольга Александровна, тел.: 8-(48144) 6-87-70, e-mail: fomina.o@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электромонтажные изделия(Болид)

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный пламени С2000-Спектрон-607-Exm | СПЕК.425248.600.000-02.ИП329/330. | 4.00 (шт) |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | АЦДР.426475.004-03 | 4.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | АЦДР.425212.004-01 | 6.00 (шт) |
| Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | АЦДР.426469.037 | 1.00 (шт) |
| Шкаф с резервированным источником питания ШПС-24 исп.10 | 650х500х220, IP41.АЦДР.436534.009-10 | 1.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 | 12В, 17Ач | 2.00 (шт) |
| Оповещатель комбинированный ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи" | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Табло световое ЭКРАН-С-к1/12-24 "Выход" | Экран-С-К1 24 "Выход", с контролером цепи, 24VDC, кабель 1,5 м в металлорукаве 15 мм , белая надпись на зеленом фоне | 2.00 (шт) |
| Оповещатель световой взрывозащищенный ExОППС-1В-А-MG1/2+3-М20-К | 24В, 0,5Вт, IP67, темпер. раб. -60,,,,+70 гр.С, корпус из алюминиевого сплава, вводимые кабели 8-14 мм | 2.00 (шт) |
| Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС-07е-Ex-З 24VDC (КВМ15, КВМ15) | 120mА | 2.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03) | АЦДР.425232.002-03 | 8.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-Спектрон-607 | СПЕК.425248.600.000-04 | 2.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" | ТУ 4372-004-49518441-04, 24В, 20мА, IP55, 300х100х25 мм , от -30 до +55 гр.С | 9.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | АЦДР.426412.002-14 | 3.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | ТУ 4372-001-49518441-99, 105 дБ, 24В, 20мА, IP56, 80х80х55 мм, от -50 до +55 гр.С. | 9.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В + КВМ15/12-М+ Заглушка М | кабельный ввод КВМ-15/12-М- 2 шт. СПЕК.425211.050.000-20-21. | 1.00 (шт) |
| Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. | АЦДР.426461.002-02 | 1.00 (шт) |
| Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой | АЦДР. 426469.030 | 1.00 (шт) |
| Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ | АЦДР.425412.003 | 1.00 (шт) |
| Модуль подключения нагрузки МПН | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Блок разветвительно-изолирующий взрывозащищенный Бриз-Exd-A-Т+КВМ-15/12-М+КВМ-15/12-М+КВМ-15/12-М | СПЕК.426475.000 | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 15 раб.дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 11.07.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.07.2025 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.07.2025 12:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 15.07.2025 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.