22 июля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 3_Электротехнические материалы (ЗИП/коробки/гофры/муфты)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 3_Электротехнические материалы (ЗИП/коробки/гофры/муфты)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кнопка с самовозвратом SB5AA42 цвет красный | в сборе модульная 22мм пластик 1НЗ | 1.00 (шт) |
| Хомут 4,6х400 код 27408 | в соответствии с документацией | 600.00 (шт) |
| Скоба металлическая однолапковая 25-26 | арт.53344R | 103.00 (шт) |
| Переходник АВ-8GB-6МН-Н/ПРОМ/УКФ/КГ | пылевлагозащищенный , IP66, резьба наружняя- М63х1,5 , резьба внутренняя-3" G нерж.сталь | 53.00 (шт) |
| Профиль П-образный PSL 3000 мм арт. BPL2930HDZ | в соответствии с документацией | 12.00 (м) |
| Переключатель модульный 2 позиции с фиксацией SB4BD21 | в сборе, 22мм, 1НО | 1.00 (шт) |
| Фиксатор кабеля TR-ER100 арт. 07714R | требуется 3 уп по 50 шт | 150.00 (шт) |
| Металлорукав в герметичной PU изоляции 6071PU-020N DN 20мм | в соответствии с документацией | 394.00 (м) |
| Держатель ДКС 20 пластик 51020R | с защелкой | 18080.00 (шт) |
| Электрокартон ЭКС 2,0 мм | в соответствии с документацией | 35.00 (кг) |
| Пружина постоянного давления ППД№4 арт.57946 | роликовая | 41.00 (шт) |
| Электрокартон ЭКС 1,0 мм | в соответствии с документацией | 25.00 (кг) |
| Муфта вводная PR08.3274 | IP68 | 1000.00 (шт) |
| Пружина постоянного давления ППД№1 арт.57943 | роликовая | 21.00 (шт) |
| Муфта гибкая труба-труба, IP65, арт.50325 d.25мм | требуется 8 уп по 25 шт | 200.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний арт.53346 d.32 мм | в соответствии с документацией | 8590.00 (шт) |
| Муфта для труб гофрированных, IP40, арт.50825 d.25мм | требуется 7 уп по 50шт | 350.00 (шт) |
| Муфта труба-труба, IP67 арт.50125 d.25мм | требуется 1 уп - 50 шт | 50.00 (шт) |
| Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.25 | арт. 91925; из самозатухающего ПВХ, арт. 91925, ТУ 2247-008-47022248-2002; арт. 91925; арт.91925; арт. 91925; арт.91925; арт.91925 | 11710.00 (м) |
| Муфта соединительная СТМ(Р)-75(3") | РКв-75(3"), арт. PR08.3793 | 8.00 (шт) |
| Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.32 | из самозатухающего ПВХ, арт. 91932, ТУ 2247-008-47022248-2002; арт.91932; арт.91932; арт. 91932; арт.91932; арт. 91932 | 9800.00 (м) |
| Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.16 | арт.91916; арт.91916 | 65.00 (м) |
| Выключатель ВСп20-1-0-ГПБ EVMP12-K01-10-54-EC 10A 1клав. | для открытой установки | 4.00 (шт) |
| Муфта ВМ-75 | РКн-75(3"), гайка под рожковый ключ, арт. PR08.3783 | 53.00 (шт) |
| Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.20 | арт. 91920; арт. 91920; арт. 91920; арт.91920 | 10940.00 (м) |
| Коробка клеммная 104х104х70 PP серая DK 0404 R IP66 | 5-полюсная 1,5-6 мм, серая/красная с мембранами; 5-полюсная 1,5-6 мм, серая/красная с мембранами; Коробка клеммная 5-полюсная 1.5-6 кв.мм 104х104х70 PP IP66 серая/красная с мембранами DK0404R HENSEL. | 550.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ТР01-1- B- J-1- AD2-11- I- L-1-4.5 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТР01-1- B- J-1- AD2-11- I- L-1-4.5- ТУ4211 065-00226253-2010. | 1.00 (шт) |
| Кнопка с самовозвратом SB5AA51 цвет желтый | в сборе модульная 22мм с возвратом пластик 1НО | 1.00 (шт) |
| Кнопка с самовозвратом SB5AA61 цвет синий | в сборе модульная 22мм с возвратом пластик 1НО | 1.00 (шт) |
| Реле промежуточное Finder 40.52.9.024.0000 | 24 В | 2.00 (шт) |
| Клемма соединительная 221-413 | 3 х- проводная | 1350.00 (шт) |
| Модуль индикации и защиты finder 99.02.0.230.98.230В | индикатор Finder, 220 В | 2.00 (шт) |
| Металлорукав РЗ-Ц-ПВХ 25мм | в соответствии с документацией | 110.00 (м) |
| Труба гладкая жесткая стальная DN25 6008-25L3 | 25х1,2х3000 мм; 25х1,2х3000 мм | 675.00 (м) |
| Муфта термоусадочная для ГК 200х120х20 мм | 777207. | 9.00 (шт) |
| Муфта трубная МТ-20 | СТМ(В)-20 (МТ-20 (3/4") , арт. PR08.3884 | 2.00 (шт) |
| Кнопка аварийного останова SB5AT845 цвет красный | в сборе 22мм 40мм тяни-толкай пластик 1НО+1НЗ | 1.00 (шт) |
| Реле промежуточное FINDER 55.34.8.230.0040 | 220В | 2.00 (шт) |
| Коробка распределительная 100x100x50 мм КРОН-ПО-1/2 N002134 IP68 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Стяжка кабельная СКС-П (316) 7.9х400 арт.74903 | ст. AISI316 с полимерным покрытием | 25220.00 (шт) |
| Муфта соединительная МТР-НС-Т20-МР20 DN20 | нерж. ст. | 300.00 (шт) |
| Стяжка кабельная 2,5х200 | 25307SR. | 40.00 (шт) |
| Кольцо заземления PR08.3867 М40х1.5 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Скоба металлическая однолапковая код 53348 d.48-50 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Кольцо заземления PR08.3869 М63х1.5 мм | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Труба жесткая ст. н/ж AISI 316L 20х1х3000 6700A-20L3R | в соответствии с документацией | 412.00 (шт) |
| Кнопка с самовозвратом SB5AA31 цвет зелёный | в сборе модульная 22 мм пластик 1НО | 1.00 (шт) |
| Крепеж-клипса DERJ-Z-25B-R d.25 пластик . | в соответствии с документацией | 2000.00 (шт) |
| Кнопка с самовозвратом SB5AA11 цвет белый | в сборе модульная 22 мм пластик 1НО | 1.00 (шт) |
| Кольцо заземления PR08.3866 М32х1.5 мм | в соответствии с документацией | 31.00 (шт) |
| Муфта труба-труба 6110-20XX d.20 | нерж.ст. | 400.00 (шт) |
| Муфта металлорукав-коробка 6015-2020 DN20 вн.рез. | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Муфта труба-коробка 6112-20XX d.20 вн.рез. | нерж.ст. | 300.00 (шт) |
| Индикатор Finder 99.80.9.024.99 | 24 В | 2.00 (шт) |
| Клемма соединительная 221-414 | 4-х проводная | 280.00 (шт) |
| Муфта вводная усиленная ВМУ-25 (1") арт. PR08.3815 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Миниканал ТМС 30x10 | в соответствии с документацией | 12.00 (м) |
| Стяжка кабельная СКС-П (304) 4.6х125 74929 | в соответствии с документацией | 1700.00 (шт) |
| Стяжка кабельная 3,6х200 | 25314SRCUV DKC. | 75.00 (шт) |
| Металлорукав 6071R-020 20мм | в ПВХ изоляции, низкотемпературный, с протяжкой | 400.00 (м) |
| Коробка распаячная DK 0404G IP54 | в соответствии с документацией | 1430.00 (шт) |
| Коробка ответвительная 653S00 IP66/IP67 | с силиконовым уплотнителем; с силиконовым уплотнителем; с силиконовым уплотнителем | 170.00 (шт) |
| Стяжка кабельная СКС-П (304) 4.6х250 74932 | в соответствии с документацией | 208.00 (шт) |
| Коробка распределительная безгалогенная HF 100х100х50 60-0300 IP66 | серая | 520.00 (шт) |
| Зажим RX/B1-6 51-1011 | Rexant. | 160.00 (шт) |
| Комплект монтажный болт+гайка (5шт.) M8x30 303436-08-030 | в соответствии с документацией | 416.00 (компл) |
| Зажим RX/T 51-1013 | Rexant. | 160.00 (шт) |
| Муфта ВМ-32 | РКн-32(1 1/4"), гайка под рожковый ключ, арт .PR08.3779 | 1.00 (шт) |
| Выключатель ВС20-1-0-ГПБ Гермес PLUS EVMP10-K01-10-54-EC 10A 1клав. | для открытой установки; для открытой установки | 126.00 (шт) |
| Лоток проволочный 100х50х2000 ст.оц. арт.FC5010L2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба гофрированная из полиамида DN23 PA612329F0 | в соответствии с документацией | 45.00 (м) |
| Труба жесткая гладкая ПВХ d.25 арт.62925 | в соответствии с документацией | 85.00 (м) |
| Муфта соединительная СТМ-32 (1 1/4') (АТР-32) арт. PR08.3810 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Гильза защитная ГЗГ-08.80.М20-М20 80 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта соединительная СТМ-38 (1 1/2") (АТР-38) арт. PR08.3811 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Профиль Z -образный IBPM-35 3000 арт.IBPM3530 | н/ж | 13.00 (шт) |
| Полоса К106 2000 CLW10-GEM-PP-40 | в соответствии с документацией | 130.00 (шт) |
| Муфта вводная ВМ25 | РКн-25(1"), гайка под рожковый ключ, арт .PR08.3778 | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия оплаты: В соответствии с документацией.(Приоритет в течение 20 рабочих дней)

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока приема ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.06.2025 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.07.2025 08:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.