28 июля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: КНС (Н/С)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Пермякова Оксана Александровна, тел.: +7(912) 06 88 644, e-mail: permyakova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): КНС (Н/С)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Крышка на ответвитель Т-образный 400 0,8 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IKSTL400 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Профиль С-образный IBPL21100 41х21 L = 1000 мм | в соответствии с документацией | 136.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой DIN 933 М8х30 ст.н/ж AISI 316L CM080830INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Крышка на ответвитель Т-образный 400 0,8 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IKSTL400 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. 400 0,8 мм ст.AISI 316L арт.IKSDL400 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Винт АМ8-6gх 20.48 ТД арт.257012 | в соответствии с документацией | 644.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | Прижим кабельного лотка, нержавеющая сталь AISI 316L. | 78.00 (шт) |
| Крепление к потолку IBSF-41 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSF4102 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями DIN 125 М16 ст.оц. арт.CM241600HDZ | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Шайба кузовная М12 арт.СМ121200HDZ | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Крепление для С-образного профиля IBSF-82 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSF8202 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Консоль СПК 41/41/2.5-450 ГЦ арт.210014 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 25.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний арт.53346 d.32 мм | в соответствии с документацией | 3240.00 (шт) |
| Винт с крестообразным шлицем М6х10 ст. н/ж AISI 316L арт.CM010610INOX316L | в соответствии с документацией | 255.00 (шт) |
| Гайка монтажная ГМ41-М10 ТД арт.210138 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019. | 840.00 (шт) |
| Крепление лотка стеновое 80-100 мм ст.н/ж арт.ILP5100 | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний арт.53346 d.32 мм | в соответствии с документацией | 3300.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Профиль П-образный PSM L=6000 мм, S=2,5 мм арт.IBPM2960C | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 1424.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 28.00 (шт) |
| Держатель крышки . ст.AISI 316L арт.ISKH100 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Профиль L-образный IBPM2530 L3000 | требуется 9м. | 3.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Крышка на ответвитель X-образный 400 0,8 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IKSXL400 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М6х12 ст.гальв.оц. арт.CM020612 | в соответствии с документацией | 4920.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 200х3000 ст.оц. арт.35524 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Профиль С-образный IBPL21100 41х21 L = 1000 мм | С-образный профиль 41х21, L1000, толщ.2,0 мм, нержавеющая сталь AISI 316L IBPL21100 DKC. | 85.00 (шт) |
| Шарнир вертикальный ШВЛЛ 100 s-2,0 ГЦ арт.220625 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019 | 50.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Подвес вертикальный двойной IBSD-41 41х41х1600 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSD4116 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 352.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 29.00 (шт) |
| Шайба кузовная М12 арт.СМ121200HDZ | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R300 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILDM31040 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Шайба плоская 8/125 НС316 арт.510160 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 216.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Лоток лестничный замковый ЛЛЗК 400-100-3 s-1,5 ГЦ арт.225879 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019 | 300.00 (шт) |
| Лоток лестничный 400х100х3000 т.1.5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31040 | в соответствии с документацией | 89.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 58.00 (шт) |
| Держатель с защелкой d.32 пластик арт.51032R | в соответствии с документацией | 1520.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 320.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний арт.53331 d.16 | в соответствии с документацией | 70.00 (шт) |
| Пластина для увеличения жесткости крышек 400 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IGC40 | в соответствии с документацией | 161.00 (шт) |
| Шайба кузовная М8 DIN9021 ст.н/ж А4 ст.CM120800INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Анкер с болтом М8 ст.оц. арт.CM430850 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 ст.AISI 316L арт.CM010620INOX316L | в соответствии с документацией | 170.00 (шт) |
| Опора ОСП 82-2 ГЦ арт.223512 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 10.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 224.00 (шт) |
| Профиль П-образный PSM L=6000 мм, S=2,5 мм арт.IBPM2960 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 256.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Пластина монтажная вертикальная ст.оц. по методу Сендзимира арт.LP3000 | в соответствии с документацией | 136.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 240.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 1344.00 (шт) |
| Соединитель угловой ЛЛСУ 100 s-1,5 ГЦ арт.226766 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019 | 285.00 (шт) |
| Струбцина - М10 ст.оц. арт. CM301000 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Шпилька резьбовая М8х2000 арт.СМ200802 | DIN975/976 | 100.00 (шт) |
| Скоба крепежная арт.CRB1000HDZ | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Профиль П-образный PSM 29х29х700 т.2,5 арт.IBPM2907C | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, нерж. сталь А2, DIN6923 CM100600INOX316L DKC. | 244.00 (шт) |
| Пластина для увеличения жесткости крышек 400 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IGC40 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 236.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. R300 300 ст.н/ж AISI 316L арт.IKLDV3300 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Консоль СПКХ- 41-400 ГЦ арт.221465 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 406.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 440.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Шайба М8/125 ТД | 210160. | 644.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPM-41 41x41х1000, толщ.2,5 мм арт.IBPM41100 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Гайка для подвешивания профиля М6х40 ст.н/ж AISI 316L арт.CM140600INOX316L | в соответствии с документацией | 170.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Cтрубцина . CLP1M-SBC-10 М10 ст.оц. | в соответствии с документацией | 78.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Пластина для увеличения жесткости крышек 400 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IGC40 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 1344.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 666.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Винт с крестообразным шлицем М6х10 ст. н/ж AISI 316L арт.CM010610INOX316L | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж. сталь А2 CM010610INOX316L DKC. | 166.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Ответвитель Х-образный R300 400х100 ст.н/ж AISI 316L арт.ILXM31040 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный CPO 90 осн.200 ст.оц. арт.38004 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Система кабеленесущая в соответствии с ОЛ | от поставщика требуется разработать и поставить кабеленесущую систему для объекта «Галерея №17» согласно приложенным эскизам. В качестве лотков применить листовые перфорированные или лестничные лотки сечением 400х100мм с разделительной перегородкой. Значение кабельной нагрузки принять 50 кг/м. Материал исполнения кабеленесущих конструкций – нержавеющая сталь AISI 316L. При разработке документации на кабеленесущую систему выдать строительное задание на закладные/опорные конструкции, либо предусмотреть их в разрабатываемой документации. | 1.00 (компл) |
| Винт с полукруглой головкой М8х20 НС316 арт.521035 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Лоток лестничный замковый ЛЛЗК 400-100-3 s-1,5 ГЦ арт.225879 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019. | 110.00 (шт) |
| Профиль С-образный 41х41х400мм арт.IBPM41040C | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 276.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн.550 мм н/ж ст арт.IBBP4150 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 2576.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPD-41 1000 арт.IBPD4110 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Крепеж к металлическим балкам IBMH-10 ст.н/ж AISI 316L арт.IBMH2010 | в соответствии с документацией | 170.00 (шт) |
| Винт М10х30-5.6 ТД арт.260257 | ГОСТ Р ИСО 4017 | 840.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Лоток лестничный 400х100х3000 т.1.5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31040 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Соединитель прижимной обхватывающий СПО- 41 ГЦ арт.210061 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 93.00 (шт) |
| Лоток лестничный 400х100х3000 т.1.5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31040 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 224.00 (шт) |
| Шпилька резьбовая М10 L=1000 ст. н/ж AISI 316L арт.CM201001INOX316L | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Гайка для подвешивания профиля М6х40 ст.н/ж AISI 316L арт.CM140600INOX316L | в соответствии с документацией | 136.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Пластина монтажная вертикальная ст.оц. по методу Сендзимира арт.LP3000 | в соответствии с документацией | 85.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 736.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка исп.3, ст.н/ж арт.ILP1000C | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Консоль одиночная IBBP-21 41х21х400 ст.н/ж AISI 316L арт.IBBP2140 | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 704.00 (шт) |
| Подвес вертикальный двойной IBSD-21 41х21х1100 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSD2111 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Крепление для вертикального монтажа TM 200 арт.BMM 1020 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Гайка шестигранная с фланцем М10-5 ТД арт.255142 | ГОСТ Р ИСО 4161 | 112.00 (шт) |
| Лоток лестничный 400х100х3000 т.1.5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31040 | в соответствии с документацией | 111.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Гайка профильная ГП41-М10 ТД арт.210144 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 476.00 (шт) |
| Лоток лестничный 200х50х3000 S=1,5 мм ст.н/ж AISI 304 арт.ILM3520C | требуется 96 м | 32.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Шайба кузовная М10 ст.AISI 316L арт.CM121000INOX316L | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний арт.53331 d.16 | в соответствии с документацией | 140.00 (шт) |
| Система кабеленесущая в соответствии с ОЛ | от поставщика требуется разработать и поставить кабеленесущую систему для объекта «Галерея №18» согласно приложенным эскизам. В качестве лотков применить листовые перфорированные или лестничные лотки сечением 400х100мм с разделительной перегородкой. Значение кабельной нагрузки принять 50 кг/м. Материал исполнения кабеленесущих конструкций – нержавеющая сталь AISI 316L. При разработке документации на кабеленесущую систему выдать строительное задание на закладные/опорные конструкции, либо предусмотреть их в разрабатываемой документации. | 1.00 (компл) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Лоток лестничный 400х100х3000 т.1.5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31040 | в соответствии с документацией | 84.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М16х50 ст.г/оц. арт.CM081650HDZ-88 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R300 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILDM31040 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Профиль С-образный 41x41 L=500 арт.IBPM41050 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Крепление лотка стеновое 80-100 мм ст.н/ж арт.ILP5100 | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Гайка шестигранная DIN 934 М12 ст.г/оц. арт.СМ111200HDZ | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Подвес кабельный СКП-50-1000 ГЦ арт.221548 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 54.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 112.00 (шт) |
| Держатель с защелкой d.32 пластик арт.51032R | в соответствии с документацией | 3800.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | Болт с шестигранной головкой М8х16, нерж. сталь А2, DIN933 CM020816INOX316L DKC. | 78.00 (шт) |
| Крышка прямого элемента 450х0,8мм L 3000 ст. н/ж AISI316 L арт.IKSL3450 | требуется 136м. | 46.00 (шт) |
| Подвес вертикальный двойной IBSD-21 41х21х1100 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSD2111 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Крышка спуска КУВС-90° 400 s-1,5 ГЦ арт.226565 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019 | 13.00 (шт) |
| Накладка соединительная CGB осн.200 ст.оц.метод Сендзимира арт.37354 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Разделитель лотка ЛЛРЛ 100-3000 s-1,0 НС316 арт.511812 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 58.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 1424.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М16 8 ст.г/оц. арт.CM111600HDZ-8 | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. 80х300 ст. н/ж AISI 316L ст.ISDL830K | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка H50, L1500 ст.н/ж AISI 304 арт.ILPH50C | требуется 10м. | 7.00 (шт) |
| Профиль монтажный Z-образный арт.PMZM57P30040 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. 400 0,8 мм ст.AISI 316L арт.IKSDL400 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М6х12 ст.гальв.оц. арт.CM020612 | в соответствии с документацией | 6600.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. 400 0,8 мм ст.AISI 316L арт.IKSDL400 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М16 8 ст.г/оц. арт.CM111600HDZ-8 | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Коробка ответвительная 653S00 IP66/IP67 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Консоль СПКХ- 41-500 ГЦ арт.221467 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 7.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Лоток перфорированный 80х300x3000 ст.н/ж AISI 316L арт.ISM830 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPM-41 41x41х1000, толщ.2,5 мм арт.IBPM41100 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R300 300х100 ст.н/ж AISI 316L арт.ILDM31030 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Гайка шестигранная DIN 934 М12 ст.г/оц. арт.СМ111200HDZ | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPD-41 1000 арт.IBPD4110 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Угол горизонтальный ЛЛУГ-90° 400-100 s-1,5 ГЦ арт.225948 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019 | 21.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Держатель крышки . ст.AISI 316L арт.ISKH100 | в соответствии с документацией | 178.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Анкер стальной забивной M6х25 ст.оц. арт.CM400625 | в соответствии с документацией | 8040.00 (шт) |
| Держатель с защелкой d.25 пластик арт.51025R | в соответствии с документацией | 1860.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 704.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 336.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILTM31040 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPD-41 1000 арт.IBPD4110 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 1776.00 (шт) |
| Крепеж к металлическим балкам IBMH-10 ст.н/ж AISI 316L арт.IBMH2010 | в соответствии с документацией | 272.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Профиль С-образный IBPM41600 6000 41х41 | требуется 18м. | 3.00 (шт) |
| Крышка лотка ЛЛКЛ 400-3 s-1,5 гц | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019. арт.226597 | 110.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 64.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILTM31040 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 27.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 576.00 (шт) |
| Гайка для подвешивания профиля М6х40 ст.н/ж AISI 316L арт.CM140600INOX316L | Гайка для подвешивания профиля М6, нерж. сталь CM140600INOX316L. | 170.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой DIN 933 М8х30 ст.н/ж AISI 316L CM080830INOX316L | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Винт с крестообразным шлицем М6х10 ст. н/ж AISI 316L арт.CM010610INOX316L | в соответствии с документацией | 204.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 576.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 178.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 90.00 (шт) |
| Профиль П-образный PMU1 60х32 арт.PMUM63P30050 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 640.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 736.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 64.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка H50, L1500 ст.н/ж AISI 304 арт.ILPH50C | требуется 96 м | 64.00 (шт) |
| Пластина монтажная вертикальная ст.оц. по методу Сендзимира арт.LP3000 | в соответствии с документацией | 85.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Шайба А. 10.01.08кп арт.260600 | ГОСТ 13171-78 ТД | 439.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 1344.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Крепление лотка стеновое 80-100 мм ст.н/ж арт.ILP5100 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Консоль двойная BBD41 41х41 400 мм ст.г/оц. арт.BBD4140HDZ | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Прижим лотка лестничного ст. н/ж арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Струбцина - М10 ст.оц. арт. CM301000 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Держатель с защелкой d.25 пластик арт.51025R | в соответствии с документацией | 3880.00 (шт) |
| Крышка на ответвитель Т-образный 400 0,8 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IKSTL400 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Пластина монтажная вертикальная ст.оц. по методу Сендзимира арт.LP3000 | в соответствии с документацией | 90.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILTM31040 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Шайба кузовная М12 арт.СМ121200HDZ | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Гайка шестигранная DIN 934 М12 ст.г/оц. арт.СМ111200HDZ | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний арт.53331 d.16 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Комплект соединительный КС М6х16 ст.г/оц. арт.CLP1M-CS-6-16-HDZ | в соответствии с документацией | 78.00 (шт) |
| Гайка профильная ГП41-М8 ТД арт.210143 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 1739.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Пластина для увеличения жесткости крышек 400 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IGC40 | в соответствии с документацией | 89.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Ответвитель Х-образный R300 400х100 ст.н/ж AISI 316L арт.ILXM31040 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Профиль СП 41/41/2,5-6,0 ГЦ арт.209992 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 10.00 (шт) |
| Лоток лестничный 200х50х3000 S=1,5 мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM3520 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Струбцина - М10 ст.оц. арт. CM301000 | Струбцина М10 CM301000 DKC. | 78.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPD-41 1000 арт.IBPD4110 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 704.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 736.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 256.00 (шт) |
| Профиль П-образный PSM L=6000 мм, S=2,5 мм арт.IBPM2960C | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. 400 0,8 мм ст.AISI 316L арт.IKSDL400 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 400х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3400 | в соответствии с документацией | 111.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. 400 0,8 мм ст.AISI 316L арт.IKSDL400 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Профиль С-образный IBPL21100 41х21 L = 1000 мм | в соответствии с документацией | 85.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка H50, L1500 ст.н/ж AISI 316L арт. ILPH50 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Крышка поворота КУГП-90град. 400 s-1,5 ГЦ арт.226549 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019 | 21.00 (шт) |
| Система кабеленесущая в соответствии с ОЛ | от поставщика требуется разработать и поставить кабеленесущую систему для объекта «Перегрузочный узел №5» согласно приложенным эскизам. В качестве лотков применить листовые перфорированные или лестничные лотки сечением 400х100мм с разделительной перегородкой. Значение кабельной нагрузки принять 50 кг/м. Материал исполнения кабеленесущих конструкций – нержавеющая сталь AISI 316L. При разработке документации на кабеленесущую систему выдать строительное задание на закладные/опорные конструкции, либо предусмотреть их в разрабатываемой документации. | 1.00 (компл) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 400х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3400 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 28.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Соединитель вертикальный шарнирный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IVH10K | в соответствии с документацией | 2.00 (компл) |
| Шайба с узкими полями DIN 125 М16 ст.оц. арт.CM241600HDZ | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Профиль С-образный IBPM41060 600 41х41 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 236.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Консоль СПК 41/41/2.5-600 ГЦ арт.210016 | в соответствии с документацией | 98.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Перегородка для лотка SEP 80х3000 арт.36500 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Анкер клиновой EAZ- M10/10х90 арт.210435 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 307.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Держатель с защелкой d.25 пластик арт.51025R | в соответствии с документацией | 1400.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М6х12 ст.гальв.оц. арт.CM020612 | в соответствии с документацией | 8040.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 216.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 300х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3300 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой DIN 933 М8х30 ст.н/ж AISI 316L CM080830INOX316L | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Гайка шестигранная DIN 934 М12 ст.г/оц. арт.СМ111200HDZ | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R300 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILDM31040 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 арт.СМ010616 | DIN 603 | 80.00 (шт) |
| Прижим плоский ЛЛПП s-3,0 ГЦ арт.211804 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019. | 644.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPM-41 41x41х1000, толщ.2,5 мм арт.IBPM41100 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Система кабеленесущая в соответствии с ОЛ | от поставщика требуется разработать и поставить кабеленесущую систему для объекта «Перегрузочный узел №6» согласно приложенным эскизам. В качестве лотков применить листовые перфорированные или лестничные лотки сечением 400х100мм с разделительной перегородкой. Значение кабельной нагрузки принять 50 кг/м. Материал исполнения кабеленесущих конструкций – нержавеющая сталь AISI 316L. При разработке документации на кабеленесущую систему выдать строительное задание на закладные/опорные конструкции, либо предусмотреть их в разрабатываемой документации. | 1.00 (компл) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Крышка лотка замковая ЛЛКЛ 400-3 s-1,0 НС316 арт.511892 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Шайба А. 8.01.08кп арт.260599 | ГОСТ 13171-78 ТД | 1739.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPM-41 41x41х1000, толщ.2,5 мм арт.IBPM41100 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 126.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 66.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 400х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3400 | в соответствии с документацией | 84.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Скоба крепежная арт.CRB1000HDZ | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 534.00 (шт) |
| Лоток лестничный 200х50х3000 S=1,5 мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM3520 | Лоток лестничный 50х200х3000, 1,5 мм, AISI 316L. | 26.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 90.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Анкер стальной забивной M6х25 ст.оц. арт.CM400625 | в соответствии с документацией | 6600.00 (шт) |
| Пластина монтажная вертикальная ст.оц. по методу Сендзимира арт.LP3000 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 92.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М8 ст.г/оц арт.CM110800HDZ | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 704.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Лоток лестничный 400х100х3000 т.1.5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31040 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями DIN 125 М16 ст.оц. арт.CM241600HDZ | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 ст.AISI 316L арт.CM010620INOX316L | в соответствии с документацией | 272.00 (шт) |
| Профиль СП 41/41/2,5 D-6 ГЦ арт.209999 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 10.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М16х50 ст.г/оц. арт.CM081650HDZ-88 | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 240.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R300 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILDM31040 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 400х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3400 | в соответствии с документацией | 161.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Накладка соединительная CGC осн.200 ст.оц. метод Сендзимира арт.37394 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 256.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Втулка изоляционная арт.CM712002 М10х6 | в соответствии с документацией | 116.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.гальв.цинк арт.СМ030508 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Крышка на ответвитель X-образный 400 0,8 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IKSXL400 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х110 ст.н/ж арт.CM481011INOX316L | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Гайка монтажная ГМ41- М8 ТД арт. 210137 | в соответствии с документацией | 644.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лоток лестничный 200х50х3000 S=1,5 мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM3520 | требуется 10м. | 4.00 (шт) |
| Профиль П-образный BPM-29 2000 арт.BPM2920 | требуется 30 м | 15.00 (шт) |
| Держатель с защелкой d.32 пластик арт.51032R | в соответствии с документацией | 3900.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILTM31040 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой DIN 933 М8х30 ст.н/ж AISI 316L CM080830INOX316L | Болт с шестигранной головкой М8х30, нерж. сталь А2, DIN933 CM080830INOX316L DKC. | 78.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Подвес вертикальный двойной IBSD-41 41х41х1600 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSD4116 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Скоба крепежная арт.CRB1000HDZ | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Крышка на угол вертикальный внешний CD 90 200 ст.оц. арт.38244 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Крепление лотка стеновое 80-100 мм ст.н/ж арт.ILP5100 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 118.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями DIN 125 М16 ст.оц. арт.CM241600HDZ | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Прижим плоский ЛЛПП s-3,0 НС316 арт.511804 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М16х50 ст.г/оц. арт.CM081650HDZ-88 | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Лоток лестничный 300х100х3000 т.1,5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31030 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. 300 ст. н/ж AISI 316L арт.IKSDL300 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Профиль С-образный IBPM-41 41x41х800 арт.IBPM41080 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 64.00 (шт) |
| Гайка для подвешивания профиля М6х40 ст.н/ж AISI 316L арт.CM140600INOX316L | в соответствии с документацией | 170.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний арт.53346 d.32 мм | в соответствии с документацией | 2160.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Винт М10х30-5.6 ТД арт.260257 | ГОСТ Р ИСО 4017 | 439.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 1776.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Шайба кузовная М10 ст.AISI 316L арт.CM121000INOX316L | в соответствии с документацией | 116.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 216.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 216.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 256.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPD-41 1000 арт.IBPD4110 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Гайка со стопорным буртом CLP1M-N-8-2 М8 ст. | в соответствии с документацией | 156.00 (шт) |
| Крепеж к металлическим балкам IBMH-10 ст.н/ж AISI 316L арт.IBMH2010 | в соответствии с документацией | 170.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 640.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Лоток лестничный 400х100х3000 т.1.5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31040 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 336.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Консоль двойная BBD41 41х41 400 мм ст.г/оц. арт.BBD4140HDZ | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний 53334 DKC d.25 | в соответствии с документацией | 4600.00 (шт) |
| Шайба кузовная М8 DIN 9021 ст.г/оц. арт.CM120800HDZ | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Соединитель угловой ЛЛСУ 100 s-1,5 ГЦ арт.226766 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019. | 12.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 84.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Струбцина - М10 ст.оц. арт. CM301000 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 966.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 576.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPD-41 1000 арт.IBPD4110 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R300 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILDM31040 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 256.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Пластина для увеличения жесткости крышек 400 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IGC40 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Лоток лестничный замковый ЛЛЗК 400-100-3 s-1,0 НС316 арт.525847 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Уголок крепежный одиночный IBMC-10 ст.н/ж AISI 316L арт.IBMC1011 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М6х12 ст.гальв.оц. арт.CM020612 | в соответствии с документацией | 7100.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 504.00 (шт) |
| Винт с крестообразным шлицем М6х10 арт.СМ010610 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Консоль СПК 41/41/2.5-350 ГЦ арт.210013 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 38.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 54.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Подвес кабельный СКП-50-500 ГЦ арт.221543 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 19.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 ст.н/ж арт.CM101000INOX | нержaвеющaя стaль AISI 316L. | 600.00 (шт) |
| Шайба кузовная М12 арт.СМ121200HDZ | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка 100х1500 ст.н/ж AISI 316L арт.ILPH10 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Винт с крестообразным шлицем М6х10 ст. н/ж AISI 316L арт.CM010610INOX316L | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Пластина для увеличения жесткости крышек 400 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IGC40 | в соответствии с документацией | 111.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Пластина для увеличения жесткости крышек 400 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IGC40 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля IBPD-41 ПВХ арт.BPO4182 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, нерж. сталь А2, DIN6923 CM100800INOX316L DKC. | 156.00 (шт) |
| Крышка на ответвитель Т-образный 400 0,8 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IKSTL400 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPD-41 1000 арт.IBPD4110 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Подвес вертикальный двойной IBSD-21 41х21х1300 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSD2113 | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Крышка лотка ЛЛКЛ 400-3 s-1,5 гц | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019, арт. 226597 | 148.00 (шт) |
| Соединитель вертикальный шарнирный H80 н/ж ст арт.IVH80K | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 224.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Угол вертикальный внешний CD 90 200х80 ст.оц. арт.36804K | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 ст.AISI 316L арт.CM010620INOX316L | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, нерж. сталь CM010620INOX316L. | 170.00 (шт) |
| Пластина опорная IBHM-4141 . арт.IBHM4141 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 400х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3400 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Система кабеленесущая в соответствии с ОЛ | от поставщика требуется разработать и поставить кабеленесущую систему для объекта «Галерея №2» согласно приложенным эскизам. В качестве лотков применить листовые перфорированные или лестничные лотки сечением 400х100мм с разделительной перегородкой. Значение кабельной нагрузки принять 50 кг/м. Материал исполнения кабеленесущих конструкций – нержавеющая сталь AISI 316L. При разработке документации на кабеленесущую систему выдать строительное задание на закладные/опорные конструкции, либо предусмотреть их в разрабатываемой документации. | 1.00 (компл) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 300мм н/ж ст. арт.IBBP4130 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Крышка декоративная КП 41/41 арт.110002 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 1000.00 (шт) |
| Держатель с защелкой d.25 пластик арт.51025R | в соответствии с документацией | 6000.00 (шт) |
| Угол шарнирный ЛЛШО 400-100 s-1,5 . арт.226332 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019. | 18.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 256.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.оц. арт.СМ100800 | DIN6923 | 100.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний D 19-20 мм код.53342 | в соответствии с документацией | 3800.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Подвес вертикальный двойной IBSD-41 41х41х1600 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSD4116 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Спуск вертикальный ЛЛСВ-90° 400-100 s-1,5 ГЦ арт.226076 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019 | 13.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 320.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPM-41 41x41х1000, толщ.2,5 мм арт.IBPM41100 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой DIN 933 М8х40 ст.н/ж AISI 316L арт.CM080840INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Лоток перфорированный 200х80х3000 т.1,0мм ст.оц. арт.3530410 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10 ст.н/ж арт.CM081030INOX316L | в соответствии с документацией | 600.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 240.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Лоток лестничный 400х100х3000 т.1.5мм ст.н/ж AISI 316L арт.ILM31040 | в соответствии с документацией | 161.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Шпилька резьбовая М10х1000 ТД арт.210151 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019, DIN975 | 19.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Лоток лестничный 100х450х3000 ст.н/ж арт.ILM31045 | требуется 138м. | 46.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Консоль кабельная СПКХ- 41-450 s-2,5 НС316 арт.521466 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Коробка распаячная DK 0404G IP54 | в соответствии с документацией | 650.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 222.00 (шт) |
| Винт с крестообразным шлицем М6х10 арт.СМ010610 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 ст.н/ж AISI 316L CM100800INOX316L | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16, нерж. сталь А2, DIN603 CM010616INOX316L DKC. | 78.00 (шт) |
| Винт А2. М8-6gх 20.48 ТД арт.257065 | ГОСТ 17473-80 | 1739.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 ст.AISI 316L арт.CM010620INOX316L | в соответствии с документацией | 170.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Пластина для увеличения жесткости крышек 400 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IGC40 | в соответствии с документацией | 84.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Крепление лотка стеновое 80-100 мм ст.н/ж арт.ILP5100 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 2576.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 64.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Крепеж к металлическим балкам IBMH-10 ст.н/ж AISI 316L арт.IBMH1010 | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 400х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3400 | в соответствии с документацией | 89.00 (шт) |
| Болт шестигранный CLP1M-B-8-20 М8х20 ст. | в соответствии с документацией | 78.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 704.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Анкер стальной забивной M6х25 ст.оц. арт.CM400625 | в соответствии с документацией | 7100.00 (шт) |
| Скоба крепежная арт.CRB1000HDZ | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Подвес вертикальный двойной IBSD-21 41х21х1400 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSD2114 | в соответствии с документацией | 42.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 1776.00 (шт) |
| Винт для электрического соединения М5х8 ст.н/ж AISI 316L арт.CM030508INOX316L | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М16х50 ст.г/оц. арт.CM081650HDZ-88 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Консоль СПКХ- 41-450 s-2,5 ст. г/оц. | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019, СПКХ-41-450 s-2,5 ГЦ ,арт. 221466 | 359.00 (шт) |
| Шпилька резьбовая М8х1000 арт.СМ200801 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 400.00 (шт) |
| Профиль С-образный двойной двойной 41х41 L6000 ст. н/ж AISI316L арт.IBPD4160 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 384.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х12 ст.AISI 316L арт.CM010612INOX316L | в соответствии с документацией | 336.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М10 ст.н/ж арт.CM111000INOX316L | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Стойка аппаратная CM0150190631L | MACU 1900x1500 AISI316L, MACU 2300x1200, ТУ 3449-011-01395354-2018. | 1.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 2576.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 320.00 (шт) |
| Крышка на ответвитель Т-образный 400 0,8 мм н/ж.ст. AISI 316L арт.IKSTL400 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILTM31040 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R300 400х100 ст.н/ж AISI316L арт.ILDM31040 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Крепеж к металлическим балкам IBMH-10 ст.н/ж AISI 316L арт.IBMH2010 | Крепеж к металлическим балкам для профиля, нержавеющая сталь AISI 316L IBMH2010 DKC. | 170.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Анкер стальной забивной M6х25 ст.оц. арт.CM400625 | в соответствии с документацией | 4920.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М16 8 ст.г/оц. арт.CM111600HDZ-8 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Крепеж к металлическим балкам IBMH-10 ст.н/ж AISI 316L арт.IBMH2010 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Шайба с узкими полями М 10 DIN125 ст.н/ж AISI 316L арт.CM241000INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Гайка с насечкой М10 арт.CM101000INOX316L | в соответствии с документацией | 288.00 (шт) |
| Профиль СП ГЦ 41/41 L3000 арт.248856 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019. | 60.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 400х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3400 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Профиль П-образный PSM L=600, т.2,5 мм арт.IBPM2906C | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Перегородка лестничного лотка H50, L1500 ст.н/ж AISI 316L арт. ILPH50 | Перегородка лестничного лотка H50, L1500, AISI 316L. | 52.00 (шт) |
| Профиль С-образный IBPL21100 41х21 L = 1000 мм | в соответствии с документацией | 85.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 1424.00 (шт) |
| Профиль П-образный PSM L=6000 мм, S=2,5 мм арт.IBPM2960 | П-образный профиль PSM, L6000, толщ.2,5 мм, нержавеющая сталь AISI 316L. | 39.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 640.00 (шт) |
| Шайба стопорная М6 ст.AISI 316L арт.CM220600INOX316L | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10х80 ст.AISI 316L. арт.CM081080INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Держатель ДКС 20 пластик 51020R | в соответствии с документацией | 8600.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Болт шестигранный CLP1M-B-8-40 М8х40 ст. | в соответствии с документацией | 78.00 (шт) |
| Профиль C-образный IBPM-41 41x41х2000, S=2,5 мм арт.IBPM41200 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 108.00 (шт) |
| Крышка на прямой элемент 400х3000 т.0,8мм ст.н/ж AISI 316L арт.IKSL3400 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Подвес вертикальный двойной IBSD-21 41х21х1400 ст.н/ж AISI 316L арт.IBSD2114 | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Консоль СПК 41/41/2.5-450 ГЦ арт.210014 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019. | 322.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Крепление приварное для профиля арт.SBSW4102 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М8х16 ст.н/ж AISI 316L арт.CM020816INOX316L | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Крепление лотка стеновое 80-100 мм ст.н/ж арт.ILP5100 | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Пластина соединительная GTO H80 сталь арт.37303 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М6 ст.AISI 316L CM110600INOX316L | в соответствии с документацией | 128.00 (шт) |
| Гайка шестигранная М16 8 ст.г/оц. арт.CM111600HDZ-8 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 90.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Лента клейкая неопрен арт.37556 150х2мм | в соответствии с документацией | 4.20 (м) |
| Гайка профильная ГП41-М8 НС316 арт.510143 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Анкер усиленный клиновой М10х95 ст.н/ж AISI 316L арт.CM481095INOX316L | в соответствии с документацией | 352.00 (шт) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.н/ж арт.CM100600INOX316L | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой М10 ст.н/ж арт.CM081030INOX316L | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Прижим кабельного лотка н/ж ст. арт.ILP1000 | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H80 исп.6, н/ж ст. арт.IGH80 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 осн. 400 мм н/ж ст. арт.IBBP4140 | в соответствии с документацией | 84.00 (шт) |
| Консоль СПКХ- 41-550 s-2,5 ст. г/оц. | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019, арт. 221468 | 13.00 (шт) |
| Шайба опорная ШО41-М10 ТД арт.210147 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 112.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Соединитель горизонтальный H100 н/ж.ст. AISI 316L арт.IGH10 | в соответствии с документацией | 322.00 (шт) |
| Заглушка торцевая для профиля 41х41 арт.BPO4141 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Прижим плоский ЛЛПП s-3,0 ГЦ арт.211804 | ТУ 27.33.13-001-06107360-2019 | 1739.00 (шт) |
| Крышка декоративная КП 41/41 арт.110002 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. 400 0,8 мм ст.AISI 316L арт.IKSDL400 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 ст. н/ж арт.CM041030INOX316L | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Профиль С-образный двойной двойной 41х41 L6000 ст. н/ж AISI316L арт.IBPD4160 | толщ.2,5мм. Требуется 42м. | 7.00 (шт) |
| Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 ст.н/ж арт.CM010616INOX316L | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Шайба кузовная М6 DIN9021 ст.н/ж арт.CM120600INOX316L | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: сентябрь-октябрь 2025г

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 28.07.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.08.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.