12 сентября 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Вентиляция по проекту тех. перевооружения ЦПУ корп. 1001-Е Аммиак 2

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Румянцева Татьяна Сергеевна, тел.: +7(8162)99-62-44, e-mail: tsrumyantseva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Вентиляция по проекту тех. перевооружения ЦПУ корп. 1001-Е Аммиак 2

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Отвод воздуховода 90 град. d.125 u=233; m=295 ст. г/оц т.0.5 мм | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Воздуховод d.315 ст. г/оц. т. 0,6 | в соответствии с документацией | 8.00 (м) |
| Переход воздуховода 160/225 L=0.27 ст.г/оц. т.0,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переход воздуховода d.250/200 L=270 м ст.г/оц т.0,6 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Переход воздуховода d.160/125 L=270 м ст.г/оц. т.0,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 град. d.160 u=285; m=365 ст. г/оц т.0.5 мм | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Заглушка круглая d.315 L=50 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.355 ст. г/оц. т. 0,6 | в соответствии с документацией | 2.00 (м) |
| Переход воздуховода 280/400 L=270 ст.г/оц. т.0,6 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Ниппель т.0,5 L=140 d.125 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.100 ст.оц. кл."А" т. 0,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (м) |
| Отвод воздуховода 45 град. d.500 k=252; g=178; L=430 ст. г/оц. т.0,7 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Заглушка воздуховода d.280 ст.оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 400/500х300 L=0.27 ст.г/оц. т.0,7 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 200 / 125 L=325м ст. г/оц. т.0,5 мм | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 град. d.500 u=545; m=795 ст. г/оц т.0.7 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 125 / 100 L=0.3м ст.г/оц. т.0,5 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90град. d.400 u=445;m=645 ст.г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 315 / 315 L=0.515м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250 / 200 L=0.4м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переход воздуховода 315/280 L=0.27 ст.г/оц. т.0,6 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 250 / 250 L=0.45м ст.г/оц. т.0,5 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 315 / 315 L=0.36м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переход воздуховода 250/355 L=0.27 ст.г/оц. т.0,6 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фланец воздуховода 300х300 L=1300 ст.оц. | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Переход воздуховода 160/400 L=0.27 ст.г/оц. т.0,6 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.250 ст. г/оц. т. 0,6 | в соответствии с документацией | 11.80 (м) |
| Отвод воздуховода 90 град. d.315 u=518; m=675 ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Фланец воздуховода 500х880 L=2888 ст.оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 160 / 125 L=325м ст. г/оц. т.0,5 мм | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Воздуховод d.400 ст. г/оц. т. 0,6 | в соответствии с документацией | 16.00 (м) |
| Тройник 90гр. 355 / 200 L=0.4м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 град. d.200 u=345; m=445 ст.г/оц т.0.5 мм | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Заглушка воздуховода d.250 ст.оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 400 / 200 L=0.3м ст.г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 град. d.280 u=465; m=605 ст. г/оц т.0.6 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фланец воздуховода 1080х500 ст.оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Зонт ЗК-200 вентиляционный оц. ст. d.200 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 315/350х350 L=0.4 ст.г/оц. т.0,7 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 град. d.100 u=195;m=245 ст.г/оц. т.0,5 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переход воздуховода 225/280 L=0.27 ст.г/оц. т.0,6 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 280 / 200 L=0.3м ст.г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.160 ст. г/оц. т. 0,5 | в соответствии с документацией | 22.50 (м) |
| Тройник 90гр. 225 / 160 L=0.36м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переход воздуховода d.200/300х300 L=300 м ст.г/оц. т.0,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.200 ст. г/оц. т. 0,5 | в соответствии с документацией | 11.00 (м) |
| Переход воздуховода d.160/125 L=270 м ст.г/оц. т.0,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фланец воздуховода 500х300 ст.оц. | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Заглушка круглая d.500 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 225 / 160 L=0.26м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Зонт вентиляционный ЗК-250 ст.г/оц. d.250 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фланец воздуховода 222х395 ст.оц. | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 200 / 200 L=0.4м ст.г/оц. т.0,5 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переход воздуховода 500х880/280 L=0.3 ст.г/оц. т.0,7 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.225 ст. г/оц. т. 0,5 | в соответствии с документацией | 7.20 (м) |
| Воздуховод d.500 ст. г/оц. т. 0,7 | в соответствии с документацией | 3.50 (м) |
| Тройник 90гр. 400 / 355 L=0.555м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 град. d.250 u=420; m=545 ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Переход центровой 500/500х300 L=0.27 ст.г/оц. т.0,7 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Заглушка воздуховода d.200 ст.оц. т.0.5 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переход воздуховода 100/125 ст.г/оц. т.0,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переход воздуховода 310/400 ст.г/оц. т.0,6 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.280 ст. г/оц. т. 0,6 | в соответствии с документацией | 6.90 (м) |
| Переход воздуховода d.200/160 L=270 м ст.г/оц. т.0,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Ниппель т.0,5 L=140мм. d.160 ст.оц. | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 160 / 160 L=0.36м ст. г/оц. т.0,5 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.125 ст. г/оц. т. 0,5 | в соответствии с документацией | 16.00 (м) |
| Переход воздуховода d.200/125 L=270 м ст.г/оц. т.0,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Переход воздуховода 200/300х300 L=0.4 ст.г/оц. т.0,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фланец воздуховода d.280 ст.3 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 500/1080х500 L=0.27 ст.г/оц. т.0,7 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 280 / 160 L=0.26м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Воздуховод 222х395 ст.г/оц. т. 0,7 | в соответствии с документацией | 2.00 (м) |
| Отвод воздуховода 45 град. d.250 k=169; g=119; L=283 ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 500 / 500 L=700м ст. г/оц. т.0,7 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник 90гр. 280 / 160 L=360м ст. г/оц. т.0,6 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Воздуховод 500х300 ст.оц. т. 0,7 | в соответствии с документацией | 0.50 (м) |
| Уголок УГФ-1 90 град. 95х18х3 сталь оц. | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: до 24.11.2025 г.

Условия поставки: стоимость с учетом доставки до склада ПАО "Акрон"

Условия оплаты: в течении 10-30 дней после поставки товара на склад ПАО "Акрон"

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 12.09.2025 12:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.09.2025 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 23.09.2025 17:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 23.09.2025 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.