ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.
Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания".
Место нахождения: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26.

Адрес электронной почты: gok@szfk.ru

Контактное лицо: Пархоменко Анна Александровна, тел.: +78155527100 7313, e-mail: ParhomenkoAA@szfk.ru.

Наименование закупки: Оперативная потребность, электрика
Предмет договора (лота): Оперативная потребность, электрика.
Классификация товаров, работ, услуг:
	Код классификатора / номенклатуры ТРУ
	Наименование товаров, работ, услуг
	Количество (ед. измерения)

	[59 13 01 00 00076] Металлорукав РЗ-ЦП нг 25мм [ед. измерения: м]
	Металлорукав РЗ-ЦП нг 25мм
	20.00 (м)

	[59 13 02 00 00107] Скоба металлическая однолапковая 25-26 [ед. измерения: шт]
	Скоба металлическая однолапковая 25-26
	1050.00 (шт)

	[59 13 01 00 00059] Металлорукав РЗ-ЦП нг 20мм [ед. измерения: м]
	Металлорукав РЗ-ЦП нг 20мм
	349.00 (м)

	[18 08 00 00 00136] Зажим ремонтный РС-18,8-01 для ремонта сталеалюминиевых проводов [ед. измерения: шт]
	Зажим ремонтный РС-18,8-01 для ремонта сталеалюминиевых проводов
	5.00 (шт)

	[59 13 01 00 00017] Металлорукав РЗ-ЦП нг 15мм [ед. измерения: м]
	Металлорукав РЗ-ЦП нг 15мм
	210.00 (м)

	[18 10 06 00 00139] Пульт управления кнопочный двухскоростной XAC-A6913Y [ед. измерения: шт]
	Пульт управления кнопочный двухскоростной XAC-A6913Y
	4.00 (шт)

	[59 02 09 00 00026] Прожектор светодиодный OSF100-37 100Вт [ед. измерения: шт]
	Прожектор светодиодный OSF100-37 100Вт
	2.00 (шт)

	[18 12 09 00 00136] Щиток распределительный настенный FRAME 8 модулей, с 2 шинами PEN на 6 и 8 отв., белый с прозрачной дверцей,арт. F08W1WT DKC [ед. измерения: шт]
	Щиток распределительный настенный FRAME 8 модулей, с 2 шинами PEN на 6 и 8 отв., белый с прозрачной дверцей,арт. F08W1WT DKC
	1.00 (шт)

	[59 14 01 00 00405] Терминал клеммный TB-1506 до 1.5мм2 15A 6 клеммных пар арт.tb-1506 [ед. измерения: шт]
	Терминал клеммный TB-1506 до 1.5мм2 15A 6 клеммных пар арт.tb-1506
	27.00 (шт)

	[59 07 01 00 00320] Коробка ответвительная 53800 IP55 [ед. измерения: шт]
	Коробка ответвительная 53800 IP55
	22.00 (шт)

	[18 10 03 00 00276] Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=16А 2P [ед. измерения: шт]
	Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=16А 2P
	1.00 (шт)

	[59 06 23 00 00550] Ввод кабельный ВК-М20-16-МР20 d.8-16 zeta30013 [ед. измерения: шт]
	Ввод кабельный ВК-М20-16-МР20 d.8-16 zeta30013
	6.00 (шт)

	[59 06 27 00 00023] Наконечник кабельный ТМЛ 4-6-3 медный луженый [ед. измерения: шт]
	Наконечник кабельный ТМЛ 4-6-3 медный луженый
	36.00 (шт)

	[18 13 00 00 00042] Устройство зарядное выпрямительное RU2-1 [ед. измерения: шт]
	Устройство зарядное выпрямительное RU2-1
	6.00 (шт)

	[59 06 10 00 00083] Соединитель электрический СНВ-250М-Л [ед. измерения: шт]
	Соединитель электрический СНВ-250М-Л
	30.00 (шт)

	[59 05 04 00 00045] Сигнализатор светозвуковой рудничный СР-204-3-УХЛ5 220В красный [ед. измерения: шт]
	Сигнализатор светозвуковой рудничный СР-204-3-УХЛ5 220В красный
	12.00 (шт)

	[59 08 02 00 00120] Муфта соединительная заливная ЗМ 91-AV-170 [ед. измерения: шт]
	Муфта соединительная заливная ЗМ 91-AV-170
	8.00 (шт)

	[59 07 02 00 00243] Коробка ответвительная с кабельными вводами DKC 54100 IP55 [ед. измерения: шт]
	Коробка ответвительная с кабельными вводами DKC 54100 IP55
	5.00 (шт)

	[18 12 18 00 00240] Корпус пластиковый КМПн-6 арт.TF5-KP72-N-06-65-K03-K02 [ед. измерения: шт]
	Корпус пластиковый КМПн-6 арт.TF5-KP72-N-06-65-K03-K02
	1.00 (шт)

	[35 22 00 00 00027] Автолампа T4W 24V 4W BA9s [ед. измерения: шт]
	Автолампа T4W 24V 4W BA9s
	15.00 (шт)

	[59 13 02 00 00040] Скоба металлическая однолапковая 21-22 [ед. измерения: шт]
	Скоба металлическая однолапковая 21-22
	480.00 (шт)

	[18 12 18 00 00302] Корпус навесной STEX, с м/п, с прозрачной дверью 600x600x250 арт.R5STEX0669 [ед. измерения: шт]
	Корпус навесной STEX, с м/п, с прозрачной дверью 600x600x250 арт.R5STEX0669
	1.00 (шт)

	[59 04 06 00 00153] Вилка 220-Р-1 [ед. измерения: шт]
	Вилка 220-Р-1
	4.00 (шт)

	[18 10 03 00 00004] Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=10А 1P [ед. измерения: шт]
	Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=10А 1P
	3.00 (шт)

	[18 16 01 00 00162] Комплект заземления КЗМТ 400 (15-25) [ед. измерения: шт]
	Комплект заземления КЗМТ 400 (15-25)
	36.00 (шт)

	[59 09 05 00 00068] Блок питания High Power BMXCPS3020 [ед. измерения: шт]
	Блок питания High Power BMXCPS3020
	3.00 (шт)

	[59 06 10 00 00083] Соединитель электрический СНВ-250М-Л [ед. измерения: шт]
	Соединитель электрический СНВ-250М-Л
	20.00 (шт)

	[18 13 00 00 00021] Устройство зарядное LAUREL-12 [ед. измерения: шт]
	Устройство зарядное LAUREL-12
	2.00 (шт)

	[59 09 07 00 00127] Аккумулятор свинцово-кислотный UPS12-400MR 10200mAh 12В [ед. измерения: шт]
	Аккумулятор свинцово-кислотный UPS12-400MR 10200mAh 12В
	31.00 (шт)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Обособленное подразделение ГОК «Олений ручей», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, тер. Промплощадка ГОК Олений ручей
Сведения о переторжке
Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.
Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 1 октября 2025 года в 13:35 по времени сервера https://etp.acron.ru/.
Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 2 октября 2025 года в 11:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.

