10 октября 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 3683 Электротехнические изделия, Дом музыки Валдай

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Чегурова Татьяна Петровна, тел.: +7 (8162) 99-65-62, e-mail: chegurova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 3683 Электротехнические изделия, Дом музыки Валдай

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Коннектор кабельный I-образный 2 PIN FFC-26/2P-IP68 | ЭН1.СО лист 2 | 26.00 (шт) |
| Переключатель ВА10-046В | одноклавишный, белый Этюд, IP44, 10А | 4.00 (шт) |
| Трубка термоусаживаемая ТУТнг-LS d.30/15 черная | по 0,2м на 1 коннектор | 5.20 (м) |
| Комплект крепежный ОКЛ арт.PR08.5027 | с использованием винта, заклепки и скобы СМО 19-20 мм | 800.00 (шт) |
| Коробка установочная IMT35150 IP20 | 68(65)х45 мм | 14.00 (шт) |
| Стяжка кабельная КСС 4х300 | "NORD" белая нейлоновая (100шт.), требуется 1 уп, арт. 79732 | 100.00 (шт) |
| Трубка термоусадочная (2:1) STEKKER HST-3517-100TR 35,0/17,5 мм прозрачный (10 шт/упак), арт.49014 | для герметизации соединений светодиодных лент / ЭН1.СО лист 6 | 1.00 (упак.) |
| Капа термоусаживаемая ОГТ-20/8 кабельная | ЭН1.СО лист 2 | 52.00 (шт) |
| Труба жесткая легкая атмосферостойкая ПВХ d.20 арт.PR.01420 | 20мм без раструба, по 3 м, требуется 8 шт | 24.00 (м) |
| Колпак защитный силиконовый К4-К для клеммников (КЕ 10.1) | ЭН1.СО лист 5 | 792.00 (шт) |
| Коробка распаячная КМ 41234 IP55 | для открытой проводки 100х100х50 (6 гермовводов) , UKO11-100-100-050-К41-55 | 110.00 (шт) |
| Основание в комплекте с предохранителем 6А LFB16-06A-R | ЭН1.СО лист 5 | 328.00 (шт) |
| Колпак защитный силиконовый К6-К для клеммников (КЕ 10.3) | ЭН1.СО лист 5 | 198.00 (шт) |
| Муфта вводная для гофрированных труб ВМ-ГТ-20 арт.PR08.3269 | в соответствии с документацией | 330.00 (шт) |
| Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-75/22 | ЭН1.СО лист 5 | 462.00 (шт) |
| Капа термоусаживаемая ОГТ-40/15 кабельная | арт. 69342 / ЭН1.СО лист 2 | 410.00 (шт) |
| Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-130/28 | ЭН1.СО лист 5 | 40.00 (шт) |
| Бирка маркировочная У 134 | Требуется: для маркировки силовых кабелей до 1кВ, в шкафах / ЭН1.СО лист 6 | 31.00 (шт) |
| Стяжка кабельная КСС 3х200 | NORD 3х200 белые, арт. 79728, требуется 1 уп. | 100.00 (шт) |
| Лента изоляционная ПВХ 19мм / 20 м желтая арт.9367 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель AtlasDesign ATN000112 10A 1клав. | скрытый монтаж, белый, IP20 | 6.00 (шт) |
| Выключатель AtlasDesign ATN000152 10A 2клав. | скрытый монтаж, белый, IP20 | 8.00 (шт) |
| Выключатель Эра Эксперт 11-1601-03 10A 1клав. арт. Б0035972 | Цвет: серый / ЭН1.СО лист 6 (на стену амфитеатра) | 1.00 (шт) |
| Выключатель ВС20-1-0-ГПБ Гермес PLUS EVMP10-K01-10-54-EC 10A 1клав. | IP54, белый | 2.00 (шт) |
| Труба гофрированная легкая 350 Н серая с/з ПВХ d.20 мм | арт.PR.012031 | 400.00 (м) |
| Бирка маркировочная МБ 50х25 (100шт/упак) арт.53747 | в соответствии с документацией | 1.00 (упак.) |
| Выключатель наружный (cх.1) с изолирующей пластиной Blanca 6A 1клав. арт.BLNVA061011 | ОП, 250В | 1.00 (шт) |
| Бирка кабельная У-212М (100 шт./упак) | в соответствии с документацией | 1.00 (упак.) |
| Выключатель наружный с изолирующей пластиной Blanca 6A 2клав. арт.BLNVA065011 | о/п, белый | 1.00 (шт) |
| Труба двустенная гибкая для кабельной канализации ПНД d.63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | ЭН1.СО лист 5 | 2494.80 (м) |
| Клемма для распр.коробок с 5 жилами 222-415 0,08-4,0мм2 | с рычагом зажимом | 150.00 (шт) |
| Труба двустенная гибкая для кабельной канализации ПНД d.50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | ЭН1.СО лист 5 | 1164.90 (м) |
| Клемма для распределительных коробок 3 жилы с рычагом зажимом 222-413 0,08-4,0мм2 | в соответствии с документацией | 330.00 (шт) |
| Комплект клеммников SV15.5 4x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10-35 / Cu 1.5-25) | ЭН1.СО лист 5 | 198.00 (шт) |
| Труба двустенная жесткая для кабельной канализации ПНД d.110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | ЭН1.СО лтист 5 | 383.80 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 10.10.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.10.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.10.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 16.10.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.