20 октября 2025 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры
Уважаемый партнер!
ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.
Наименование закупки: Электромонтажные изделия (Болид)
Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.
Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ
Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ
Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru
Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Фомина Ольга Александровна, тел.: 8-(48144) 6-87-70, e-mail: fomina.o@drg.acron.ru
Лот № 1
Предмет договора (лота): Электромонтажные изделия (Болид)
Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"
Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)
	Наименование ТРУ
	Характеристики ТРУ
	Количество (ед. измерения)

	Модуль преобразователя МП 24/12В исп. 02
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03)
	в соответствии с документацией
	4.00 (шт)

	Табло световое ЛЮКС-24 "Выход"
	в соответствии с документацией
	18.00 (шт)

	Устройство соединительное УС-4 (4х4)
	500мм, серый.
	1.00 (шт)

	Модуль подключения нагрузки МПН
	в соответствии с документацией
	62.00 (шт)

	Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ
	в соответствии с документацией
	2.00 (шт)

	Извещатель пожарный пламени С2000-Спектрон-607-Exm
	СПЕК.425248.600.000-02.ИП329/330.
	4.00 (шт)

	Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ
	в соответствии с документацией
	41.00 (шт)

	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус АЦДР.425533.006
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ исп.01 IP67
	в соответствии с документацией
	28.00 (шт)

	Шкаф с резервированным источником питания ШПС-24 исп.21
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 с клавиатурой
	в соответствии с документацией
	2.00 (шт)

	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-Т
	в соответствии с документацией
	6.00 (шт)

	Извещатель охранный ИО 102-20/Б2П
	в соответствии с документацией
	8.00 (шт)

	Устройство коммутационное УК-ВК исп.14
	в соответствии с документацией
	4.00 (шт)

	Извещатель ИО102-20 Б2П со встроенным адресным расширителем С2000-АР1 исп.02 АЦДР.426461.001-02
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Блок защитный коммутационный БЗК исп.2
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Источник питания резервированный РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02.
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ
	в соответствии с документацией
	2.00 (шт)

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Блок разветвительно-изолирующий взрывозащищенный Бриз-Exd-A-Т+КВМ-15/12-М+КВМ-15/12-М+КВМ-15/12-М
	СПЕК.426475.000
	1.00 (шт)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»
Срок поставки: минимально возможный
Условия поставки: доставка включена в стоимость товара
Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 15 раб.дней
Квалификационные требования к поставщику услуг: Наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия
Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/
Дата и время начала подачи предложений: 20.10.2025 10:00:00
Дата и время окончания подачи предложений: 21.10.2025 17:00:00
Место, дата и время рассмотрения предложений: 21.10.2025 17:00:00
Место, дата и время подведения итогов закупки: 21.10.2025 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.

