27 октября 2025 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры
Уважаемый партнер!
ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.
Наименование закупки: 3767. Комплектующие систем пожарной и охранной сигнализации.
Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.
Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012
Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012
Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru
Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Овчинников Сергей Владимирович, тел.: +7 8162 99 72 74, e-mail: s_ovchinnikov@vnov.acron.ru
Лот № 1
Предмет договора (лота): 3767. Комплектующие систем пожарной и охранной сигнализации (ЦПС, ЦКС).
Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"
Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)
	Наименование ТРУ
	Характеристики ТРУ
	Количество (ед. измерения)

	Оповещатель звуковой Маяк-24-3М
	10дБ, от -50 до +55 гр.С, IP55, УХЛ2
	38.00 (шт)

	Устройство дистанционного пуска УДП5А-YP01FF-S-02 (M5A-YP01FF-S-02-63)
	IP24D
	10.00 (шт)

	Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ
	24В, 20мА свет, 20мА звук,105 дБ, IP65, от -50 до +55 гр.С, 80х80х55 мм
	6.00 (шт)

	Извещатель пожарный ИП513-200АР "MC5A-R-63"
	ручной адресный с изолятором КЗ, IP41
	19.00 (шт)

	Извещатель пожарный С22051Еи-63 (ИП212-200АРи) с изолятором КЗ
	в соответствии с документацией
	36.00 (шт)

	Извещатель пожарный С22051Е-63 (ИП212-200АР)
	IP41
	48.00 (шт)

	Оповещатель световой "Стрелка" ЛЮКС-24
	ТУ 4372-004-49518441-04
	11.00 (шт)

	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 .
	АЦДР.426475.002-02
	1.00 (шт)

	Станция центральная Сфера-4500
	СФСБ.425513.003-01 ПС
	1.00 (шт)

	База для извещателя BC501AP
	в соответствии с документацией
	77.00 (шт)

	Устройство контроля линий связи и пуска УКЛСиП (РП) с ОЭ-ЦБ
	КФСТ.425532.005, ОЭ-ЦБ ТУ 4371-005-98632430-2010, КФСТ.468213.012
	3.00 (шт)

	Табло световое ЛЮКС-24 "Выход"
	ТУ 4372-004-49518441-04
	22.00 (шт)

	Блок защиты линии БЗЛ
	Поз. 800БЗЛ1, 800БЗЛ2.
	4.00 (шт)

	Шкаф пожарной сигнализации СФ-ШС-24 исп.2
	Поз. 2052-ШПС. В комплекте: Модуль адресного шлейфа СФ-МАШ-4 -1шт. Модуль контроля цепей управления СФ-МК4044 -3шт. Устройство защиты линии СФ-УЗ2002 -2шт. Расширитель СФ-АР5008 -1шт. Адресный модуль "System Sensor" M220E -2шт.
	1.00 (шт)

	Блок сигнально-пусковой С2000-СП4 / 220 исп.01
	со встроенным изолятором КЗ, поз. 8SC19-23, 8SC31-35, 8SC52-56, 8SC57-61, 8SC62-66, 8SC67-71, 8SC72-76. 
	7.00 (шт)

	Устройство дистанционного пуска УДП 535-50 «Север»
	с кабельными вводами. Поз. 8SBF11,8SBF29, 8SBF39 
	3.00 (шт)

	Оповещатель световой КОП-25 "Газ!Уходи!"
	поз. 9BIAL2.1,9BIAL2.2, 9BIAL6.1 
	3.00 (шт)

	Устройство коммутационное УК-ВК исп.15
	в соответствии с документацией
	12.00 (шт)

	Шкаф с резервированным источником питания ШПС-24 исп.20
	700х600х220 мм, в комплект входит - блок коммутации БК-24-RS-485-01, модуль источника питания МИП-24 исп.11, модульные автоматические выключатели (2шт.). Поз. 2052-ШАПТ. 
	1.00 (шт)

	Извещатель пожарный ДИП-34А-04
	встроенный изолятор КЗ, поз. 8ВТН3-8ВТН10,8ВТН13-8ВТН18,8ВТН24-8ВТН26,8ВТН40 - 8ВТН41, 8ВТН43,8ВТН45,8ВТН47-8ВТН51 
	26.00 (шт)

	Извещатель пожарный влагозащищенный ИП513-200АР/IP WCP5A-R-63
	в соответствии с документацией
	4.00 (шт)

	Извещатель пожарный ИП 329/330 Спектрон-601
	Поз. BTF1, BTF2, BTF3, BTF4. ИК/УФ ИП329/330-5-1.
	4.00 (шт)

	Оповещатель световой Север-СТА «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!» с дополнительной секцией «Автоматика отключена»
	поз. 9BIAL3.1,9BIAL3.2, 10BIAL1.1 
	3.00 (шт)

	Коробка ответвительная с 10 кабельными вводами DKC 54300 IP55
	ХК1. 1
	1.00 (шт)

	Оповещатель звуковой Марс-24-3П
	Поз. 1BIAS1.1, 1BIAS1.2, 1BIAS1.3, 1BIAS2.1, 1BIAS2.2, 1BIAS2.3, 1BIAS2.4, 1BIAS2.5, 1BIAS2.6.
	9.00 (шт)

	Оповещатель звуковой Орбита ОП-М-З-Н
	Поз. 1BIAS3.1.; Поз. 1BIAS3.2, 1BIAS4.1.
	3.00 (шт)

	Комплект монтажный МК-3 Болид
	для подвесного потолка
	4.00 (шт)

	Комплект монтажный МК-1 ШПС Болид
	для крепления дополнительного оборудования на двери ШПС-12, ШПС-24
	1.00 (шт)

	Вставка КМВ-4 Болид
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Крепление КМРР Болид
	в соответствии с документацией
	2.00 (шт)

	Боковина КМЕ Болид
	в соответствии с документацией
	2.00 (шт)

	Кронштейн на DIN-рейку для корпуса 157х90х9 мм
	арт.2567
	1.00 (шт)

	Расширитель адресный С2000-АР1
	исп.03, поз. 8AR11,8AR29,8AR39 
	3.00 (шт)

	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус АЦДР.425533.006
	Поз. ARK1. 
	1.00 (шт)

	Контроллер дополнительной линии СФ-КЛ1500 
	в соответствии с документацией
	1.00 (шт)

	Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 с клавиатурой
	Поз. HLA5.
	1.00 (шт)

	Устройство коммутационное УК-ВК исп.14
	в соответствии с документацией
	3.00 (шт)

	Извещатель ИО102-20 Б2П со встроенным адресным расширителем С2000-АР1 исп.02 АЦДР.426461.001-02
	поз. 8BG8B12,8BG8B30, 8BG8B38 
	3.00 (шт)

	Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02.
	Поз. 8AR1-2, 8AR27-28,8AR36-37,8AR79-80 
	4.00 (шт)

	Блок индикации системы пожаротушения С 2000-ПТ 2RS485
	Поз. HLF6.
	1.00 (шт)

	Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ
	Поз. SC9,SC10 
	2.00 (шт)

	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	поз. ARK8
	1.00 (шт)

	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01
	поз. SC11
	1.00 (шт)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37, склад ПАО "Акрон"
Срок поставки: До 30.11.2025 года
Условия поставки: Силами и за счет Поставщика до ПАО "Акрон"
Условия оплаты: 100% - оплата в течение 30 к/дней после поставки Оборудования
Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/
Дата и время начала подачи предложений: 27.10.2025 12:00:00
Дата и время окончания подачи предложений: 29.10.2025 12:00:00
Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО "Акрон" Великий Новгород, 03.11.2025 12:00:00
Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО "Акрон" Великий Новгород, 07.11.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.

